## Légende
Objectif de ce classeur
Catalogue complet de l'analyse de risque (ex-onglet 'Anrigen'), restructuré en 4 tables reliées par id : Categories > SousCategories > Activites > LignesRisque. C'est le niveau 'Activité' qui correspond à une case à cocher pour le PM dans le wizard.
Sur les id
Les id ont été régénérés proprement (ex. 'cat32_hvac_froid_sub1_act3') — les anciens codes numériques du classeur (10.1.2, 32.1.1...) contenaient des doublons entre catégories (ex. 32.1.1 réutilisé en HVAC-Froid ET en Photovoltaïque) et ne pouvaient plus servir d'identifiant fiable. L'ancien code est conservé en colonne 'code_origine' pour référence uniquement, il n'est plus utilisé par l'application.
Sur le corps de métier
La colonne 'corps_metier' de l'onglet Categories vaut 'universel' pour les catégories toujours affichées (Mesures générales, Exécution générale), ou 'electricite' / 'hvac_froid' / 'photovoltaique' pour les 3 catégories filtrées selon la caractérisation du chantier.
Sur l'évaluation Kinney et les mesures de prévention
Toutes fixes, validées QHSE/CPPT — non modifiables par le PM dans le wizard, exactement comme le reste du catalogue.
Ce qui n'est PAS dans ce fichier
Les traductions EN/NL (à traiter dans un second temps, comme convenu) et la gestion des demandes MOADR (points très spécifiques au chantier, hors catalogue — ce sont des données du dossier chantier, pas du catalogue fixe).

## Categories
id | code_origine | fr | corps_metier | groupe
cat10_mesures_generales | 10 | Mesures générales | universel
cat21_manutention_et_levage | 21 | Manutention et levage | universel | Exécution générale
cat22_travaux_en_hauteur | 22 | Travaux en hauteur | universel | Exécution générale
cat23_travaux_de_percements | 23 | Travaux de percements | universel | Exécution générale
cat24_travaux_de_mesurage_ou_de | 24 | Travaux de mesurage ou de repérage | universel | Exécution générale
cat25_travaux_dans_des_lieux_pa | 25 | Travaux dans des lieux particuliers | universel | Exécution générale
cat26_travaux_de_fixation | 26 | Travaux de fixation | universel | Exécution générale
cat27_travaux_de_faconnage_deco | 27 | Travaux de façonnage (découpage, filetage…) | universel | Exécution générale
cat31_electricite_basse_et_moye | 31 | Electricité basse et moyenne tension | electricite | Risques spécifiques Métiers
cat32_hvac_froid | 32 | HVAC - FROID | hvac_froid | Risques spécifiques Métiers
cat33_photovoltaique | 33 | Photovoltaïque | photovoltaique | Risques spécifiques Métiers

## SousCategories
id | code_origine | fr | parent
cat10_mesures_generales_sub1 | 10.1 | Installation de chantier | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub2 | 10.2 | Circulation | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub3 | 10.3 | Réception et stockage de matériel/matériaux | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub4 | 10.4 | Évacuation des déchets | cat10_mesures_generales
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | 31.1 | Grand Equipements | cat31_electricite_basse_et_moye
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | 31.2 | Exécution | cat31_electricite_basse_et_moye
cat32_hvac_froid_sub1 | 32.1 | Exécution | cat32_hvac_froid
cat33_photovoltaique_sub1 | 33.1 | Exécution | cat33_photovoltaique

## Activites
id | code_origine | fr | parent | granularite | confiance | notes
cat10_mesures_generales_sub1_act1 | 10.1.1 | Implantation | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act2 | 10.1.2 | Accès au chantier | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui | confirmé en conversation
cat10_mesures_generales_sub1_act3 | 10.1.3 | Pose de signalisation | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act4 | 10.1.4 | Mise en place des conteneurs et baraquements par camion grue avec bras de déchargement | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act5 | 10.1.5 | Raccordement électrique, téléphonique, mise à la terre avec outillage spécifique | cat10_mesures_generales_sub1 | Risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act6 | 10.1.6 | Vestiaires | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act7 | 10.1.7 | Réfectoire pour les repas | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act8 | 10.1.8 | Sanitaires | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub2_act1 | 10.2.1 | Déplacement sur chantier | cat10_mesures_generales_sub2 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub2_act2 | 10.2.2 | Manoeuvre sur chantier | cat10_mesures_generales_sub2 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act1 | 10.3.1 | Réception de matériels/matériaux lourds | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act2 | 10.3.2 | Réception de matériel spécifique : extincteurs, foreuses, lapidaires, pinces hydrauliques, échafaudages, harnais de sécurité, appareils de levage et accessoires, poulies, palans, tirfor, élingues, sangles, , etc. | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act3 | 10.3.3 | Réception de matériel spécifique : Nacelles - Elévateur à fourche - Elevateur télescopique à fourche | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act4 | 10.3.4 | Stockage | cat10_mesures_generales_sub3 | risque | Oui | confirmé en conversation
cat21_manutention_et_levage_act1 | 21.1.1 | Manutention manuelle | cat21_manutention_et_levage | risque | Oui
cat21_manutention_et_levage_act2 | 21.1.2 | Levage mécanique de matériaux, de matériels | cat21_manutention_et_levage | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act1 | 22.1.1 | Mesures générales pour tout type de travail en hauteur | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act2 | 22.1.2 | Escalier | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act3 | 22.1.3 | Nacelle | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act4 | 22.1.4 | Échelle | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act5 | 22.1.5 | Échafaudages | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1 | 31.1.1 | Introduction dans bâtiment de cabine HT, transfo HT, TGBT, groupe de secours, no break, etc. avec camion transporteur avec grue, élingues, chaîne, crochets, manilles, etc. | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2 | 31.1.2 | Mise en place, dénudage, raccordement et contrôle isolement des câbles en cabine HT, transfo HT, TGBT, groupe de secours, no break, | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3 | 31.1.3 | Mise hors / sous tension de la cabine HT | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4 | 31.1.4 | Mise hors / sous tension du groupe électrogène, du tableau TGBT, etc. | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | 31.2.1 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur < à 2 m avec une escabeau et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | 31.2.2 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur > à 2 m avec un échafaudage ou une nacelle et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | 31.2.3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | 31.2.4 | Tirage de câbles à une hauteur >2 m avec échafaudage ou nacelle et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | 31.2.5 | Tirage de câble dans les vides techniques | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6 | 31.2.6 | Tirage de câble dans les tranchées | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | 31.2.7 | Exécution de tranchées avec outillage et engin spécifique ( pelle, pioche, excavatrice, etc.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8 | 31.2.8 | Pose de tubage | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act1 | 32.1.1 | Utilisation de certains produits | cat32_hvac_froid_sub1 | risque | Oui | confirmé en conversation (HVAC)
cat32_hvac_froid_sub1_act2 | 32.1.2 | Travaux de soudure | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui | confirmé en conversation (HVAC)
cat32_hvac_froid_sub1_act3 | 32.1.3 | Travaux d'isolation | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act4 | 32.1.4 | Travaux d'électricité | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act5 | 32.1.1 | Travaux de détection (fuite de gaz, …) | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act6 | 32.1.6 | Mise en service et intervention | cat32_hvac_froid_sub1 | risque | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act7 | 32.1.7 | Travaux de démontage | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act8 | 32.1.8 | Travaux de terrassement et pose de canalisations | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act1 | 32.1.1 | Engin de levage | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act2 | 32.1.2 | Travail en toiture | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act3 | 32.1.3 | Travail au vent | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act4 | 32.1.4 | Travaux de soudure - découpe | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui | même logique que Travaux de soudure (HVAC)

## LignesRisque
id | parent | sourceDanger | risques | eval_ini_probabilite_texte | eval_ini_probabilite_valeur | eval_ini_exposition_texte | eval_ini_exposition_valeur | eval_ini_gravite_texte | eval_ini_gravite_valeur | eval_ini_score | eval_ini_niveau | mesures_prevention | eval_res_probabilite_texte | eval_res_probabilite_valeur | eval_res_exposition_texte | eval_res_exposition_valeur | eval_res_gravite_texte | eval_res_gravite_valeur | eval_res_score | eval_res_niveau
cat10_mesures_generales_sub1_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act1 | Absence de coordination | - écrasement des travailleurs par les différents engins de chantier/charges | tout à fait possible | 6 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 120 | Correction nécessaire | -Etablir le plan d'implantation en concertation avec le MO et le CSS (si présent) - un responsable est désigné afin d’organiser les approvisionnement, le trafic sur chantier et le guidage des engins - installation d’une signalisation adéquate (cfr point signalisation) '- Définition et balisage des différentes zones de circulation | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 4 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Accès non maitrisés des véhicules et des piétons | -Accidents avec des personnes extérieurs au chantier | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Clôturer les zones de travail qui se situent en bordure de route et poser de panneaux:"Interdiction de circuler sur le chantier". - Porter et faire porter des vêtements de travail à haute visibilité (minimum gilet fluo) - Flècher et baliser les accès | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 6 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Piste non stabilisée | - glissade sur la piste | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | - Stabilisation et entretien de la piste | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 15 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Zones de circulation non définies | - chute d’objets dans la zone chantier | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | -faire respecter l' interdiction de circuler en dehors des zones de travail, des zones de circulations piétonnes et le port du casque | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 18.000000000000004 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act3_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act3 | Proximité de circulation non maitrisée | -Accidents de personnes par des véhicules | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | incapacité de travail | 3 | 27 | Acceptable | - Déterminer sur plan et sur le terrain les zones de parking sécurisés - Porter des vêtements de travail à haute visibilité - Mettre en route le gyrophare du véhicule si travail de nuit - Si l'emplacement est caché, soit attendre la levée du jour, soit faire la circulation, et signaler le chantier. | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | incapacité de travail | 3 | 4.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act3_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act3 | Absence de signalisation /balisage | - accident de la circulation'/heurt avec piéton | possible si problêmes simultanés | 1 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 150 | Correction nécessaire | - installation d’avertissement relatif à la circulation. -Travail en bordure de route interdit sans balisage. -Respect du code de la route et des instructions des autorités compétentes. | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Portance du sol insuffisant | - versement du camion (portance insuffisante du sol) | tout à fait possible | 6 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 120 | Correction nécessaire | - utilisation de plaques d’acier sous les stabilisateurs du camion grue - étude et stabilisation de la zone si doute | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 4 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Portance du sol insuffisant | - renversement de la charge | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - utilisation uniquement de matériel contrôlé | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Portance du sol insuffisant | - rupture d’élingues | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - utilisation d’élingues contrôlées | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque4 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Portance du sol insuffisant | - coincement en cours du guidage | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise | - guidage de la charge au moyen d’une corde | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque5 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Portance du sol insuffisant | - écrasement du personnel | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - balisage de la zone. - Interdiction de circuler sous la charge. | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Câbles et ou conduites existantes enterrées | - détérioration des câbles ou conduites existantes | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 120 | Correction nécessaire | - consultation préalable du maître d’œuvre ou de son représentant en cas de travaux à proximité de câbles ou de conduites existantes - fouille en recherche | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Câbles et ou conduites existantes enterrées | - projection de poussières | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 42 | Attention requise | - Humidifier la zone par grand vent. | ca va ce produire | 10 | chaque Mois | 1 | premiers soins | 1 | 10 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Câbles et ou conduites existantes enterrées | - chute de personne en tranchée | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 90 | Correction nécessaire | - Balisage de la zone de travail par rubalise et piquet à 1m50 du bord - Pose de barrière anti-chute - Recouvrement de la zone au fur et à mesure de l'avancement - Pose de passerelles avec garde corps intégré sur les chemins traversants la tranchée | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 7.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque4 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Raccordement | - électrocution | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise | - Raccordement par un électricien compétent. - Réception de l’installation avant sa mise en service - Travail hors tension pour les travaux préparatoires avant raccordement - Consignation | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 3 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Vol | - Risque psychosocial | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | -Porte d'entrée et armoire vestiaire équipées de système de fermeture | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 6 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Locaux commun sous-traitant/autre entreprise | - contamination par manque d’hygiène | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 54 | Attention requise | - Interdiction de prendre les repas dans le vestiaire - S'assurer du rôle de chaque entreprise pour le maintien en ordre et le nettoyage - S'assurer du bon rangement et nettoyage à chaque changement de pose (à minima 1x/jour) - S'assurer du tri et de l'évacuation des déchets dans les conteneurs appropriés | possible si problêmes simultanés | 1 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 18 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Locaux commun sous-traitant/autre entreprise | - incendie | possible si problêmes simultanés | 1 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Respecter et faire respecter l'interdiction de déposer des vêtements sur les radiateurs - S'assurer de la présence d'extincteurs à proximité et en suffisance - Respecter et faire respecter l'interdiction de fumer. - Inspection visuelle avant d'éteindre et de quitter les lieux chaque fin de poste ou de journée. | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 48.000000000000007 | Attention requise
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Locaux commun sous-traitant/autre entreprise | - contamination par manque d’hygiène (locaux commun sous-traitant/autre entreprise) | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 108 | Correction nécessaire | - S'assurer du rôle de chaque entreprise pour le maintien en ordre et le nettoyage - S'assurer du bon rangement et nettoyage à chaque changement de pose (à minima 1x/jour) - S'assurer du tri et de l'évacuation des déchets dans les conteneurs appropriés | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 3.6000000000000005 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Températures extérieures | - manque de chaleur en hiver, hypothermie | ca va ce produire | 10 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | - installation de radiateurs | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 3.6000000000000005 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Températures extérieures | - incendie | possible si problêmes simultanés | 1 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Respecter et faire respecter l'interdiction de déposer des vêtements sur les radiateurs - S'assurer de la présence d'extincteurs à proximité et en suffisance - Respecter et faire respecter l'interdiction de fumer. - Inspection visuelle avant d'éteindre et de quitter les lieux chaque fin de poste ou de journée. | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 48.000000000000007 | Attention requise
cat10_mesures_generales_sub1_act8_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act8 | Locaux commun sous-traitant/autre entreprise | - contamination (manque d’hygiène) | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | - S'assurer du rôle de chaque entreprise pour le maintien en ordre et le nettoyage - S'assurer du bon rangement et nettoyage à chaque changement de pose (à minima 1x/jour) - S'assurer du tri et de l'évacuation des déchets dans les conteneurs appropriés - inspection visuelle par le chef d’équipe ou / et par un responsable désigné - Respecter et faire respecter les règles élémentaires d’hygiène (affichage, toolbox,...) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 6 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Absence/insuffisance de l'éclairage | Chute, contusions | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 420 | Envisager l'arrêt | -Éclairer suffisament (pas de zône d'ombre,…) les zones dangereuses, sombres… -Utiliser de préférence de la lumière de couleur blanche (la lumière ne doit pas influencer les couleurs de la signalisation de sécurité) -Masquer les surfaces réfléchissantes pour ne pas éblouir les personnes par l'emploi de l'éclairage | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque2 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Obstacles non maîtrisés | Chute / chute dans fouille / entorse | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | - Maintenir les les pistes de circulation en bon état: enlever les gros cailloux, reboucher les trous, etc - Dégager les accès - Baliser les fouilles - Mettre en ordre régulièrement le chantier - Rester attentif lors des déplacements | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 6 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque3 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Visibilité absente ou réduite des personnes circulant sur le chantier | Heurt-écrasement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - Porter et faire respecter le port du gilet fluo pour augmenter la visibilité - Allumer son gyrophare (pour engin de chantier) en permanence lors des déplacements - Ne pas porter de baladeurs MP3 ou autre; volume réduit de la radio lors de la conduite. - Rester attentif lors des déplacements - Etre accompagné d'un guide si nécessaire et lors de piste encombrée ou à visibilité réduite | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque4 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Circulation externe au chantier non maitrisée | Heurt-écrasement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - Pas de déplacement sur le chantier avec des véhicules privés. - Pas de stationnement de véhicule privé sur le chantier (sauf aux endroits spécialement prévus). | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque5 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Convoyage de matériaux/matériel | Heurt-écrasement | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Ne pas dépasser la charge maximale autorisée du véhicule - Placer un panneau d'avertissement lorsque des éléments dépassent de plus d'un mètre à l'arrière du véhicule - Arrimer correctement les éléments placés sur la galerie du véhicule au moyen de sangles | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 4.2000000000000011 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub2_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub2_act2 | - manque d'attention -visibilité int/ext -non respect des règles lors de conduite de véhicule ou d'engin | heurt-écrasement | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Pas de GSM en conduisant. - Rester attentif aux piétons et aux autres engins. - Respecter le plan de circulation si présent. - Signal sonore de recul opérationnel sur camion, chariot élévateur, etc - Gyrophare orange toujours actif - Porter des vêtements de travail à haute visibilité - Désigner, si nécessaire, un préposé pour guider les chauffeurs lors des manoeuvres et manutentions. - Contrôler l'état du véhicule avant de prendre la route (phares, pneus, freins, niveau d'huile, propreté des vitres, extincteur, trousse de secours…) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act1 | Déchargement | - Déversement de la charge | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise | - Une personne désignée organise les approvisionnements, le trafic sur le chantier et le guidage des engins - Déchargement uniquement dans les zones reprises au plan d'implantation, ou accord du MO et/ou CSS pour toutes autres zones. - Installation de plaques d’acier sous les stabilisateurs de la grue si la portance du sol n'est pas suffisante. - Manoeuvre réalisée par un conducteur compétent - Utilisation d'élingues en ordre et contrôlée (visuel et trimestriel) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act2 | - Matériel défectueux entraînant un accident | -Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 63 | Attention requise | - Effectuer un inventaire du matériel électrique et de l’outillage. -Contrôler chaque semaine. - Conserver les fiches d’utilisation pour le personnel - Utiliser du matériel double isolation - Tenir à jour un inventaire des chaînes, crochets et autres organes amovibles servant à l’amarrage, au soulèvement, au transport de charge ou de personnel - Conserver une copie des certificats de contrôle par organisme agréé - Eliminer le matériel et les accessoires ayant subi une détérioration même partielle | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 4.2000000000000011 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act3_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act3 | - Matériel défectueux entraînant un accident | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Avant signature pour réception: ° Contrôler visuellement l'engin (présence de gardes corps, point d'attache, absence de déformation,…) ° Vérifier la validité du certificat de contrôle du SECT ° contrôler et tester les organes de commandes au sol et dans le panier. | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Bonbonnes | - Explosion | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | plusieurs morts | 40 | 2400 | Envisager l'arrêt | - Stocker verticalement chaque bouteille - Ranger séparément les gaz comburants (oxygène) et les gaz combustibles (acétylène, propane, méthane…) : bonbonnes vides ou pleines - Évacuer régulièrement les bonbonnes vides - Eloigner la zone de stockage de toute activité - Limiter l'accès à une seule personne autorisée | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Divers matériaux ou matériels | -Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Limiter la hauteur des éléments stockés - Utiliser, si nécessaires, des équipements facilitant le stockage (racks, casiers…) pour une meilleure stabilité et une plus grande facilité de manipulation | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Matériaux lourds | -Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 90 | Correction nécessaire | - Placer la zone de stockage à une distance suffisante des sols instables (sable…) des tranchées, des excavations, des talus - S'assurer de la portance du sol; la renforcer (plaques,…) si nécessaire) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque4 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Produits dangereux (bonbonnes, acides…) | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - Vérifier que la liste des produits dangereux est reprise dans le plan de sécurité - Ranger régulièrement le local (séparer les différents produits dangereux…) - Vérifier la fermeture de chaque bonbonne (pleine ou vide) et/ou récipient, vérifier régulièrement l'étanchéité et la présence du bouchon de protection sur les bonbonnes - Respecter les consignes de stockage et de sécurité préconisées par le fabriquant | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 18.000000000000004 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque5 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Produits dangereux (bonbonnes, acides…) | - Incendie, explosion | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Interdiction de fumer - Ranger les produits dangereux dans un local à l'écart de toute source de chaleur (soleil…) aéré de préférence - Stocker uniquement les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins immédiats - Placer à l'entrée du local les panneaux d'affichage appropriés (Interdiction et obligations) : risques et mesures à prendre - Identifier clairement chaque produit dangereux et les ranger séparément - Placer à l'entrée du local des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs…) - Limiter l'accès du local de stockage aux seules personnes autorisées (local fermant à clé de préférence) - Choisir un local à l'abris du soleil et disposant d'une aération suffisante | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque6 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Produits dangereux (bonbonnes, acides…) | - Intoxication | possible si problêmes simultanés | 1 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 150 | Correction nécessaire | -Conserver les produits dangereux dans leur emballage d'origine (Ne pas mélanger différents produits pouvant entraîner une réaction chimique notamment) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 14 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque7 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Produits dangereux (bonbonnes, acides…) | -Intoxication, incendie, pollution | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Vérifier la lisibilité des étiquettes de chaque récipient (précautions d'emploi, instructions d'utilisation...) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 14 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque8 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Tuyauterie | -Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Utiliser des racks de stockage pour les matériaux ronds | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub4 | Containers | - Pollution | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 108 | Correction nécessaire | - Procéder au tri des déchets et à l'évacuation de ceux-ci dans les containers prévus à cet effet : papiers et cartons, métaux, plastics d'emballages, déchets de construction (briques, béton…), produits chimiques inflammables ou toxiques… - Faire vider les containers régulièrement - Placer les containers à l'écart des zones de travail (cfr Plan d'implantation) - Replacer le filet au dessus du container | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | incapacité de travail | 3 | 9 | Acceptable
cat10_mesures_generales_sub4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub4 | Containers | - Incendie | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Éloigner les déchets de toute source de chaleur - Ne pas brûler les déchets (papiers, cartons, plastiques …) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat10_mesures_generales_sub4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub4 | Produits chimiques, dangereux | - Pollution | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Respecter les consignes d'utilisation, de sécurité et de mise en décharge préconisées par le fabriquant (emballage …) - Ne jamais jeter à l'égoût - Contacter le conseiller en prévention en cas de doute | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act1_risque1 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Bonbonnes sous pression | - Incendie, explosion | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Utiliser un chariot et attacher les bonbonnes au chariot. Ne jamais faire rouler les bonbonnes sur le sol - Vérifier la pression de chaque bonbonne - Placer le bouchon de protection de chaque bonbonne pour protéger le robinet - Ne pas saisir la bonbonne par le capuchon ou le robinet | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 9.0000000000000018 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act1_risque2 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Objets lourds, volumineux… | - Heurt-écrasement | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | -Ne pas présumer de ses forces et se faire aider par un ou plusieurs collègues, utiliser les équipements de manutention adéquats | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 10.5 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act1_risque3 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Produits dangereux | - Brulures chimique - Intoxication | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 42 | Attention requise | - Vérifier l'étanchéité et la fermeture de chaque récipient | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 3.5 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act1_risque4 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Produits dangereux (bonbonnes, produits chimiques…) | - Incendie, explosion | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Interdiction de fumer | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 9.0000000000000018 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act1_risque5 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Produits dangereux (bonbonnes, produits chimiques…) | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - S'assurer une bonne prise et utiliser si nécessaires des sangles de manutention, des cordages, des poignées amovibles… - Dégager les voies de passage et se faire guider par un collègue - Manutentionner les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins immédiats | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 10.5 | Acceptable
cat21_manutention_et_levage_act2_risque1 | cat21_manutention_et_levage_act2 | Engin de levage, treuil, palan… | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Vérifier que les appareils et équipements de levage ont subis leur contrôle trimestriel par un organisme agréé (Attestation de contrôle) - Assurer la portance du sol - Délimiter la zone de levage et en empêcher l'accès - Ne pas lever au-dessus de personnes - Attacher correctement la charge à soulever - Respecter les consignes d'utilisation, d'entretien et de sécurité - Vérifier l'absence d'obstacle ou de lignes électriques avant la montée de la charge - Guider la charge lors de la montée au moyen d'un cordage pour des éléments particulièrement encombrants | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Mesures générales pour tout type de travail en hauteur | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 252 | Mesure immédiate | -Dégager la zone de travail de tout obstacle (au niveau du sol et en hauteur) et baliser une zone de travail de sécurité pour éviter la circulation d'autres travailleurs à proximité - Contrôler la solidité, la stabilité et la pente du sol au besoin étayer - Contrôler la solidité et la stabilité de l'échelle, l'échafaudage, de l'élévateur à ciseaux… | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Mesures générales pour tout type de travail en hauteur | - Chute | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - Déplacer aussi souvent que nécessaire l'échelle, l'échafaudage… en avertissant au préalable les autres travailleurs se trouvant à proximité - Ne pas placer une échelle, un échafaudage... devant une porte. A défaut, fermer la porte à clé et placer un panneau d'affichage de l'autre côté pour avertir les tiers. Limiter le temps de blocage de la porte - Maintenir l'échelle, l'échafaudage propre et en bon état (montants, échelons, planchers…) - Ne pas travailler en hauteur si l'on souffre du vertige | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque3 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Mesures générales pour tout type de travail en hauteur | - Électrocution | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Utiliser les échelles ou engins élévateurs à l'écart de câbles électriques | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 18.000000000000004 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act2_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act2 | Escalier | - Chute | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Placer des garde-corps dans les escalierset les contrôler régulièrement - Enlever les tapis de protection de transport; remplacer par des plaques en bois si nécessaire; controler et refixer régulièrement en cas d'incapacité d'enlèvement/remplacement. | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 18.000000000000004 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act2_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act2 | Escalier | - Accidents à la tête | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Ne pas travailler au-dessus d'autres travailleurs - Favoriser les équipements de protection collective (garde-corps, échaffaudage escalier) par rapport aux équipements de protection individuelle (harnais …) - Favoriser l'emploi de plate-formes, d'échafaudages pour effectuer des travaux (à la place d'échelles) | possible si problêmes simultanés | 1 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 42 | Attention requise
cat22_travaux_en_hauteur_act3_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act3 | Nacelle | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Déplacement de l'engin par une personne habilitées - Ne pas dépasser la charge maximale (nombre de personne, matériaux ou équipements…) - Choisir le type d'élévateur en fonction de la situation locale (à l'intérieur ou à l'extérieur), de la surface disponible (espace de manœuvre), de la hauteur | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act3_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act3 | Nacelle | - Chute | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Vérifier la présence et la mise en place des garde-corps - Placer le minimum de matériaux ou d'outillage pour éviter toute surcharge sur l'élévateur et répartir ceux-ci correctement pour éviter tout déséquilibre - Ne pas utiliser les garde-corps de la plate-forme comme échelle ou appui - Vérifier la présence du certificat de contrôle de l'engin par un organisme agréé, inspection visuelle avant chaque utilisation | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Échelle | - Chute | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Identifier et mettre à l'écart l'échelle défectueuse - Ne pas couper une échelle - Vérifier les montants : droits - Vérifier chaque échelon : tous présents et droits - Vérifier la présence et le bon état des embouts anti-dérapants - Utiliser l'échelle pour les déplacements en hauteur et pour les travaux légers et de courte durée - Dans les autres cas : utiliser un échafaudage - Utilisation pour changement de niveau: dépassement d'1m (3 échelons) de l'appui supérieur, Fixer l'extrémité supérieure de l'échelle si celle-ci a plus de 25 échelons ou par mauvais temps (vent,..) - Ne pas utiliser une échelle comme plancher d'échafaudage ou comme passerelle - Placer une planche aux pieds de l'échelle lorsque le sol n'est pas suffisamment stable - Ne pas prolonger l'échelle avec des moyens de fortune. Toujours employer une échelle de longueur suffisante - Vérifier à garder une bonne inclinaison de l'échelle (75 degrés) - Ne pas se pencher pour atteindre un élément éloigné mais déplacer l'échelle aussi souvent que nécessaire - Ne pas monter à l'échelle en portant des objets lourds ou volumineux | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Échelle | - Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | incapacité de travail | 3 | 27 | Acceptable | - Déplacer l'échelle à plusieurs si celle-ci est lourde | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | incapacité de travail | 3 | 4.5 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque3 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Échelle | - Électrocution | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Utiliser des échelles isolées (bois, fibre de carbone, polyester) en cas de risque d'électrocution | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 9.0000000000000018 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act5_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act5 | Montage échafaudage roulant | - Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Montage par ou sous la supervision d'une personnes habilitées - Identifier et mettre à l'écart les éléments d'échafaudage défectueux - Dégager une zone de travail suffisante pour procéder au montage, au démontage, au déplacement et au rangement de l'échafaudage - Prendre soin de chaque élément (Ne pas jeter les éléments sur le sol) - Ranger sans délai l'échafaudage après le démontage de celui-ci. - Apposition du scaftag vma sud - Contrôler l'échafaudage avant chaque mise en service, une fois par semaine, après une interruption prolongée du travail - Prévoir des moyens de protection au pied de l'échafaudage afin d'éviter toute collision ou dévier la circulation - Veiller à ce que la hauteur maximale du plancher de l'échafaudage ne dépasse pas trois fois la largeur de sa plus petite base, y compris les béquilles - Ne pas placer le plancher à plus de 20 centimètres du mur | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat22_travaux_en_hauteur_act5_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act5 | Utilisation | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - Bloquer les roues de l'échafaudage - Placer sur l'échafaudage le minimum de matériaux ou d'outillage pour éviter toute surcharge et répartir ceux-ci correctement pour éviter tout déséquilibre - Se déplacer avec prudence sur le plancher (Ne pas sauter) - Veiller régulièrement à la propreté du plancher et au rangement de celui-ci (matériaux, outillage…) - Entretenir et nettoyer les éléments d'échafaudage avant de procéder au stockage - Ne pas déplacer inutilement l'échafaudage - Délimiter la zone en cas de passage fréquent ou de circulation | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat23_travaux_de_percements_risque1 | cat23_travaux_de_percements | Perceuse électrique, carotteuse… | - Bris de mèche, blessure, coupure | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Vérifier le bon affûtage et la fixation correcte de la mèche - Utiliser de l'eau, le cas échéant, pour refroidir la mèche lors du percement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat23_travaux_de_percements_risque2 | cat23_travaux_de_percements | Perceuse électrique, carotteuse… | - Dégâts matériels | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dégâts dus à l'eau, si nécessaire installer des bâches de protection - Effectuer le percement perpendiculairement par rapport au plan de travail- Vérifier l'absence de câbles électriques ou de canalisations à l'endroit du percement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat23_travaux_de_percements_risque3 | cat23_travaux_de_percements | Perceuse électrique, carotteuse… | - Lésions auditives | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 252 | Mesure immédiate | - Prévenir les travailleurs proches de la zone de travail; proposer le port d'epi | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | premiers soins | 1 | 36 | Acceptable
cat24_travaux_de_mesurage_ou_de_risque1 | cat24_travaux_de_mesurage_ou_de | Appareil de visée laser | - Lésions oculaires | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Ne pas orienter le laser sur une surface réfléchissante ou vers quelqu'un - Avertir les tiers de l'emploi d'un laser, des risques et des précautions à prendre - Ne pas laisser le laser sans surveillance - N'utiliser le laser qu'aux moments nécessaires et le mettre en arrêt aux autres moments | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 10.5 | Acceptable
cat25_travaux_dans_des_lieux_pa_risque1 | cat25_travaux_dans_des_lieux_pa | Locaux poussiéreux | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 42 | Attention requise | - Isoler le lieu de travail des autres pièces pour éviter la propagation de poussières vers d'autres locaux - Fermer les bouches de ventilation - Mettre hors service la ventilation - Humidifier, si possible, la zone de travail, les déchets lors de l'évacuation de ceux-ci - Aspirer les poussières à la source (travaux de rainurage, de percement…) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 3.5 | Acceptable
cat26_travaux_de_fixation_risque1 | cat26_travaux_de_fixation | Pistolet de scellement | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 42 | Attention requise | - Orienter le pistolet dans une direction non dangereuse - Placer le pistolet perpendiculairement par rapport à la surface de travail et ne jamais l'orienter vers quelqu'un - Contrôler l'épaisseur et la consistance de la surface de travail - Contrôler la puissance de la charge par rapport au clou - Employer le pistolet par une personne compétente ayant une expérience suffisante ou ayant suivi une formation spécifique et ayant plus de 18 ans - Avertir les tiers de l'emploi d'un pistolet, des risques et des précautions à prendre | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 7 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque1 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Équipements électriques | - Blessure, coupure | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | -Utiliser des équipements de serrage adaptés à la pièce à façonner et au type de travail à effectuer (étau, pinces autobloquantes, serre-joints…) - Tenir l'appareil à deux mains | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque2 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Équipements électriques | - Irritation pulmonaire, encrassement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Délimiter la zone de travail - Prévenir les tiers - Si nécessaire, si l'opération est longue, humidifier le plan de travail pour limiter le dégagement de poussières | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque3 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Équipements électriques | - Sourdité, bruits émis au-delà des 85 dB | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 420 | Envisager l'arrêt | )- Prévenir les tiers de s'éloigner le temps du travail ou de porter leurs protections auditives | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 14 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque4 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Équipements électriques | - Dégâts matériels | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | incapacité de travail | 3 | 180 | Correction nécessaire | - Prendre les mesures nécessaires pour éviter les dégâts dus aux projections (protection des murs, du carrelage, des vitres…) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | premiers soins | 1 | 2 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque5 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Disqueuse, meuleuse, scie sauteuse | - Blessure, coupure | inhabituel mais possible | 3 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Vérifier la fixation correcte du disque, lame et la présence du capot de protection - Utiliser des supports ou se faire aider par un collègue pour maintenir la pièce découpée. Ne pas maintenir la pièce avec le pied. - Utiliser un disque en bon état et adapté à la nature des matériaux à découper - Vérifier l'absence de tiers à proximité | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque6 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Disqueuse, meuleuse, scie sauteuse | - Incendie | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - Si nécessaire, demander un permis de feu au Maître de l'Ouvrage - Eloigner toutes sources inflamable | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque7 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Filière électrique | - Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Utiliser des supports pour les tubes - Protéger les organes en mouvement contre tout élément pouvant bloquer l'appareil - délimiter la zone de travail | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1 | Charge lourde, encombrante | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | -' Planifier à l'avance l'opération et communiquer avec les parties prenantes - Délimiter la zone de travail et en empêcher l'accès aux personnes non autorisées - S'assurer de la bonne stabilité et fixations des éléments déposés | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2 | Mise en place, dénudage, raccordement et contrôle isolement des câbles en cabine HT, transfo HT, TGBT, groupe de secours, no break, | - Electrocution | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Balisage de la zone de travail avec signalisation empêchant l'accès - Les raccordements seront réalisés par une personne habilitée BA5 - Consignations des circuits non indispensables - Tests et vérifications avant enclenchement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3 | Mauvaise manipulation | Electrocution, brûlure | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Vérification et accord préalable auprès du MO et/ou CSS de la faisabilité - Communication aux parties prenantes de l'enclenchement/déclenchement - Formation et habilitation enclenchement/déclenchement - Baliser, empêcher et interdire l'accès à la zone de travail - Consignation en cas de déclenchement (7 règles d'or) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4 | Mauvaise manipulation | Electrocution, brûlure | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Vérification et accord préalable auprès du MO et/ou CSS de la faisabilité - Communication aux parties prenantes de l'enclenchement/déclenchement - Habilitation BA4 ou supervision par BA5 - Baliser, empêcher et interdire l'accès à la zone de travail - Application des sept règles d’or de la consignation - Mise à la terre du groupe | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur < à 2 m avec une escabeau et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Chute de hauteur | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - n'utiliser l'escabeau que si et seulement si, il n'est pas possible d'utiliser raisonnablement les petit échafaudages roulants - Vérifier que l'escabeau est en ordre de contrôle annuel (pastille/colson) - Contrôler régulièrement (à minima 1x/j) l’état des caoutchoucs antidérapants des escabeaux - Seul le personnel habilité au travail en hauteur peut utiliser l'escabeau - Délimiter la zone de travail - Utiliser les dragonnes des outils portatifs | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur < à 2 m avec une escabeau et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Electrocution | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - protection des câbles contre toute détérioration extérieure et isolation parfaite | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur < à 2 m avec une escabeau et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Brûlures par projection | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Permis feu - Zone délimitée en fonction des projections possibles | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur < à 2 m avec une escabeau et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Chutes au plancher inférieur | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Couvrir solidement, refermer correctement ou baliser (distance min. 1m50) les ouvertures au sol dangereuses - Placer des gardes corps (conforme (lisse, sous-lisse-plinte) ou des filet de rétention pour les ouvertures verticales | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur > à 2 m avec un échafaudage ou une nacelle et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Chute de hauteur - Renversement | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | Echafaudage: - Utiliser un échafaudage approprié, monté par ouvriers compétents sous la direction d’une personne compétante et habilitée - L'échafaudage doit être contrôlé journalièrement, le scaftag doit être remplacer toute les semaines - Les freins doivent être bloqués quand il y à un travailleur dessus. - Les lisses, sous-lisses et plintes doivent en permanence être présentes - La zone de travail doit être délimitée - Aucun déplacement ne peut se faire avec une personne ou du matériel present sur la pleteforme. - Repérer le chemin et les obstacles avant d'entamer le déplacement Nacelle: - Les nacelles seront contrôlée à la descente du camion (visuellement, en ordre de contrôle périodique) - Seul les personne habilitées pourront déplacer les nacelles | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur > à 2 m avec un échafaudage ou une nacelle et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - électrocution | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - protection des câbles contre toute détérioration extérieure et isolation parfaite | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Pose des supports de chemin de câbles à une hauteur > à 2 m avec un échafaudage ou une nacelle et en utilisant de l’outillage spécifique (lapidaire, perceuse, poste à souder, etc.) | - Brûlures par projection | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Permis feu - Zone délimitée en fonction des projections possibles | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Chute de hauteur | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - n'utiliser l'escabeau que si et seulement si, il n'est pas possible d'utiliser raisonnablement les petit échafaudages roulants - Vérifier que l'escabeau est en ordre de contrôle annuel (pastille/colson) - Contrôler régulièrement (à minima 1x/j) l’état des caoutchoucs antidérapants des escabeaux - Seul le personnel habilité au travail en hauteur peut utiliser l'escabeau - Délimiter la zone de travail - Utiliser les dragonnes des outils portatifs | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Electrocution | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - protection des câbles contre toute détérioration extérieure et isolation parfaite | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Brûlures par projection | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Permis feu - Zone délimitée en fonction des projections possibles | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Chutes au plancher inférieur | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Couvrir solidement, refermer correctement ou baliser (distance min. 1m50) les ouvertures au sol dangereuses - Placer des gardes corps (conforme (lisse, sous-lisse-plinte) ou des filet de rétention pour les ouvertures verticales | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque5 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Tirage de câbles à une hauteur < 2 m avec escabeaux et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Renversement - Ecrasement - Coincement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - Stabiliser et fixer tourets et dérouleurs - Baliser la zône de déroulage ainsi que le chemin emprunté par le câble - Controler les système de retenues de câble (manchont,..) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Tirage de câbles à une hauteur >2 m avec échafaudage ou nacelle et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Chute de hauteur - Renversement | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | Echafaudage: - Utiliser un échafaudage approprié, monté par ouvriers compétents sous la direction d’une personne compétante et habilitée - L'échafaudage doit être contrôlé journalièrement, le scaftag doit être remplacer toute les semaines - Les freins doivent être bloqués quand il y à un travailleur dessus. - Les lisses, sous-lisses et plintes doivent en permanence être présentes - La zone de travail doit être délimitée - Aucun déplacement ne peut se faire avec une personne ou du matériel present sur la pleteforme. - Repérer le chemin et les obstacles avant d'entamer le déplacement Nacelle: - Les nacelles seront contrôlée à la descente du camion (visuellement, en ordre de contrôle périodique) - Seul les personne habilitées pourront déplacer les nacelles | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Tirage de câbles à une hauteur >2 m avec échafaudage ou nacelle et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - électrocution | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - protection des câbles contre toute détérioration extérieure et isolation parfaite | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Tirage de câbles à une hauteur >2 m avec échafaudage ou nacelle et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Brûlures par projection | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 210 | Mesure immédiate | - Permis feu - Zone délimitée en fonction des projections possibles | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Tirage de câbles à une hauteur >2 m avec échafaudage ou nacelle et outillage spécifique (vérin – axe ou dérouleuse) | - Renversement - Ecrasement - Coincement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - Stabiliser et fixer tourets et dérouleurs - Baliser la zône de déroulage ainsi que le chemin emprunté par le câble - Controler les système de retenues de câble (manchont,..) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Tirage de câble dans les vides techniques | - chute | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 90 | Correction nécessaire | - Balisage de la zone où le plancher a été ouvert | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 7.5 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Tirage de câble dans les vides techniques | - électrocution | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise | - Précautions particulière si le tirage doit se faire sous des tableaux sous-tension (accès aux tableaux à rendre impossible par écrans de protection rigides) - Eclairage suffisant - Interdiction de travailler seul | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 3 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Tirage de câble dans les vides techniques | - Renversement - Ecrasement - Coincement | inhabituel mais possible | 3 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 450 | Envisager l'arrêt | - Stabiliser et fixer tourets et dérouleurs - Baliser la zône de déroulage ainsi que le chemin emprunté par le câble - En cas de tirage sur plusieurs étages de trèmies accessibles, prévenir le CSS, baliser les zones pour enpêcher l'accès - Controler les système de retenues de câble (manchont,..) | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6 | Tirage de câble dans les tranchées | - Renversement - Ecrasement - Coincement | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 420 | Envisager l'arrêt | - Stabiliser et fixer tourets et dérouleurs - Baliser la zône de déroulage ainsi que le chemin emprunté par le câble - Controler les système de retenues de câble (manchont,..) | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | Exécution de tranchées avec outillage et engin spécifique ( pelle, pioche, excavatrice, etc.) | - chute | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 420 | Envisager l'arrêt | - Balisage de la tranchée (min. 1m50 si emploi de rubalise) - Placement de pacerelle avec garde corps intégrés si besoin de traverser la tranchée (chemin de passage) - Limiter au maximum la durée d’ouverture de la tranchée | si tout va de travers en même temps | 0.5 | h de travail | 10 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 35 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | Exécution de tranchées avec outillage et engin spécifique ( pelle, pioche, excavatrice, etc.) | - Electrocution - Explosion | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 90 | Correction nécessaire | - Vérification de la présence d'impétran auprès du MO ou des autorités compétantes - Repérage et marquage des impétrants - Fouille manuelle dans la zone de présence des impétrants | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 7.5 | Acceptable
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8 | Pose de tubage | - Chute | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - Ramassage immédiat des déchets de tubes et gravats éventuels - Délimitation de la zone de travail | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Bonbonnes, acides, peintures… | -Accidents divers | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable | - Respecter les consignes fournies par le fabricant (mode d'emploi, précautions à prendre…) - Prendre connaissance des consignes de sécurité liées aux produits utilisés - Utiliser les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins immédiats - Avertir les tiers des dangers liés aux produits dangereux employés | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Bonbonnes, acides, peintures… | - Incendie, explosion | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 15 | Acceptable | - Interdiction de fumer - Éloigner les produits dangereux de toutes les sources de chaleur | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 15 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Bonbonnes, acides, peintures… | - Lésions des voies respiratoires, intoxication, asphyxie | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable | - Vérifier l'aération suffisante de la zone de travail et écarter les produits dangereux des grilles de ventilation (prise d'air) de l'installation existante | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Bonbonnes sous pression (oxygène, acétylène…) | - Incendie, explosion | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Ne jamais utiliser de bonbonnes d'oxygène pour améliorer la qualité de l'air - Placer les bonbonnes verticalement - Éliminer des bonbonnes toutes les traces de graisse ou d'huile… - Utiliser les équipements adaptés pour le type de gaz employé - Maintenir une distance de minimum trois mètres entre les bonbonnes et toute source de chaleur - Maintenir les bonbonnes verticalement ou les incliner au maximum de 30 degrés - Régler la pression des manomètres sur les valeurs préconisées par le fabriquant - Baliser la zone de travail | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 63 | Attention requise
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Produits chimiques ou dangereux (acides, peintures…) | - Accidents divers, intoxication… | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 45 | Attention requise | - Lors d'une phase de travail, ne jamais laisser des produits sans surveillance - Prévenir les tiers de l'emploi de produits dangereux - Ne pas mélanger différents produits chimiques sauf instructions précises reçues - Fermer chaque récipient immédiatement après usage - Ne pas transvaser des produits dangereux dans des récipients non prévus à cet effet (bouteille d'eau minérale…) | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 15 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque6 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Produits chimiques ou dangereux (acides, peintures…) | - Lésions cutanées | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable | - Rincer abondamment à l'eau froide en cas de contact avec la peau (l'utilisation de l'eau froide referme les pores de la peau et empêche ainsi la pénétration du produit) | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 7 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque7 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Produits chimiques ou dangereux (acides, peintures…) | - Dégradation des locaux | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable | - Utiliser, si nécessaire, des bâches de protection pour éviter les éclaboussures sur les murs, les vitres, le sol… | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 7 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Divers | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Placer les appareils de manière à faciliter la coupure de l'arrivée du courant ou du gaz - Utiliser des équipements de serrage adaptés à la pièce à façonner et au type de travail à effectuer (étau, pinces autobloquantes…) - Dégager de la zone de travail les éléments inflammables. - Utiliser une bâche anti-feu de manière à limiter les projections de matières incandescentes et protéger les matières inflammables qui ne peuvent être déplacées. - Placer à proximité du poste de travail un extincteur à poudre ABC - Ne pas déposer d'objets chauds sur un support ne résistant pas à la chaleur - Veiller à une ventilation suffisante de la zone de travail - Contrôler régulièrement l'usure des câbles ou des tuyaux d'alimentation | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Chalumeau oxyacéthylénique | - Retour de flamme, incendie, explosion | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Déboucher régulièrement le bec du chalumeau - Placer les bouteilles verticalement - Conserver à proximité du poste de travail le nombre de bouteilles nécessaire pour les travaux journaliers - Fermer les bouteilles après emploi - Ne pas utiliser les bonbonnes comme support pour les pièces - Placer les bouteilles à 3 mètres du chalumeau '- Placer les bouteilles et les tuyaux d'alimentation à l'écart des voies de passage, fixée à un support - Vérifier la propreté des bouteilles, des tuyaux d'alimentation et du chalumeau, détendeur... (absence de graisse, huile…) - Régler les manomètres sur les valeurs préconisées par le fabricant et la vitesse de sortie des gaz par rapport au diamètre du bec | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Poste à souder | - Électrocution | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Travailler dans une zone protégée des intempéries et de toute humidité - Connecter directement avec la pièce, aussi proche que possible de la pièce à souder - Déconnecter complètement le poste de soudage avant d'enlever la bride de masse - Ne jamais mettre le support par terre, sur la pièce à souder ou sur une pièce quelconque connectée électriquement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Soudure au miroir (fusiotherme - PE) | - Brûlures | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 63 | Attention requise | - délimiter la zone de travail - Prévenir les tiers | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 10.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act3_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act3 | Laine minérale, Poussières | - Irritation, toux, lésions oculaires | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Prévenir et éloigner les tiers - Couper/obstruer la ventilation | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act4_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act4 | - Panneau d'affichage, voltmètre | - Électrocution | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Procédure des 7 règles d'or par une personne habilitée BA5 - Prévenir le Maître de l'Ouvrage (faire une demande d'autorisation) et les tiers de la coupure de courant | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act5_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act5 | Travaux de détection (fuite de gaz, …) | - Incendie, explosion | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Interdiction de fumer sur les leiux de travail - Ne pas utiliser d'équipement pouvant produire une étincelle - Aérer le local - Ouvrir les portes et fenêtres du local pour atténuer l'effet de souffle en cas d'explosion - Utiliser du savon liquide sur les tuyauteries pour détecter les fuites | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Travaux sur une installation électrique, sur le système de détection d'incendie… | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | 1 mort | 15 | 90 | Correction nécessaire | - Ne pas travailler sur une installation sous tension - Consignation (7 règles d'or) par une personne habilitée BA5 - Placer un panneau d'avertissement à l'endroit où l'installation est mise hors service (Nom, téléphone, durée probable, motif) : Mise hors service à faire en présence du Maître de l'Ouvrage - Remettre en service en présence du Maître de l'Ouvrage par la personne ayant mis hors service antérieurement (Cfr Panneau d'affichage) | possible si problêmes simultanés | 1 | 2-3x par An | 0.5 | 1 mort | 15 | 7.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Installation gaz | - Incendie, explosion | tout à fait possible | 6 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 120 | Correction nécessaire | - Ne pas fumer - Couper l'arrivée de gaz directement au niveau du compteur - Prévoir si nécessaire ou si demandé, un appareil de mesure de gaz explosifs et de taux d'oxygène | si tout va de travers en même temps | 0.5 | 2-3x par An | 0.5 | plusieurs morts | 40 | 10 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Test à l'azote de l'installation avant de la charger en gaz (à 1,1 x la pression nominale) | -Risque d'anoxie lié à une quantité d'azote dans l'air en espace non ventilé / confiné | inhabituel mais possible | 3 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 120 | Correction nécessaire | - Utiliser un appareil de monitoring du niveau d'O2 / détection de gaz pendant l'intervention - Effectuer le chargement en gaz au niveau du groupe ou à minima en espace bien aéré - S'assurer que les mesures de détection sont prises à chaque utilisation de gaz dangereux et que le matériel de détection est calibré, contrôlé et entretenu périodiquement. - Vérifier le flexible / bonbonne d'alimentation en azote et remplacer périodiquement - En espace confiné, les interventions se font toujours à au moins 2 travailleurs | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 40 | Attention requise
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Test à l'azote de l'installation avant de la charger en gaz (à 1,1 x la pression nominale) | - Incendie, explosion | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Ne pas fumer - Vérifier le flexible / bonbonne d'alimentation en azote et remplacer périodiquement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Remplissage du gaz (amoniaque, fréon, R404, CO2, ...) et mise sous pression de l'installation | - Risque d'inhaler du gaz / amoniaque | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - Prévenir et éloigner les tiers | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 20 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act7_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act7 | Travaux de démontage | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 240 | Mesure immédiate | - S'assurer que les tuyauteries ou équipements ayant contenu du gaz, des produits chimiques (corrosifs, inflammable …) ont été nettoyées - Mettre hors service des tuyauteries sous pression | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Mois | 1 | plusieurs morts | 40 | 40 | Attention requise
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Pelle hydraulique | - Pollution du sol par huile ou de mazout. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 126 | Correction nécessaire | - Vérifier l'état des tuyaux flexibles. Effectuer le plein de carburant et mise à niveau des réservoirs d'huile moteur et hydraulique dans les zones prévues à cet effet. - Prévoir des matériaux d'absorption des résidus d'hydrocarbures sur le sol pour prévenir toute pollution | possible si problêmes simultanés | 1 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 21 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Pelle hydraulique | - Contact avec une personne. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Interdire de rentrer dans la zone de mouvement de la machine sans prévenir le chauffeur (Contact visuel) - Arrêter l'engin si une personne traverse la zone dangereuse. | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Pelle hydraulique | - Contact avec ligne électrique. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Respecter une distance minimale de 2 m entre l'extrémité du bras et la ligne sous tension. En haute tension, cette distance sera supérieure à (2,5m + Tension en KV x 0,01). '- Si votre engin de chantier entre en contact avec un câble électrique : ° coupez le contact, prévenez votre sup.hiérarchique | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Pelle hydraulique | - Arrachement de câbles ou de conduites. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Plans d'impétrant sur chantier et les marquer au sol si possible. - Effectuer des sondages préalables. - Eviter de travailler mécaniquement trop près des impétrants, surtout en cas d'imprécision des plans de repérage. - Obliger l'accès au fond de la fouille à l'aide d'échelles. - Tenir compte de la profondeur des installations | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Pelle hydraulique | - Eboulement en fouille. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Interdire l'accès aux fouilles pour toutes personnes non autorisées | pratiquement impossible | 0.2 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 9.0000000000000018 | Acceptable
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque6 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Camions | - Eboulement de tranchées. | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | plusieurs morts | 40 | 720 | Envisager l'arrêt | - Utiliser les blindages. - Débordement du blindage constituant le garde-corps ou garde-corps si pas de débordement. - Entreposer les terres de retroussement assez loin de la fouille pour éviter l'éboulement. - Nettoyer les abords de la fouille pour éviter la chute de matériaux ou d'objet. - Interdire de travailler l'un au-dessous de l'autre. Prendre des mesures de protection contre le danger d'éboulement sur des travailleurs se trouvant dans la tranchée. | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | plusieurs morts | 40 | 60 | Attention requise
cat33_photovoltaique_sub1_act1_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act1 | Travailler avec une grue (mobile); bras télescopique | - basculement - choc - écrasement - chute d'objet - Coincement entre la grue et l'installation | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | plusieurs morts | 40 | 720 | Envisager l'arrêt | - confirmer la portance du sol avant implantation - Pas de tranchées ouvertes/de puits souterrains à proximité de la grue mobile - Pose de plaques d'assise ) si nécessaire Conduite défensive - Contrôle SECT trimestriel. - habilitation du personnel comme grutier (si interne); contrôle de la formation si externe . - Installation dans la zone de travail attribuée et balisée - aucune présence dans le rayon de giration lorsqu'en action. - Être attentif aux obstacles propres au bâtiment/terrain. - Être attentif aux blocs de lestage - Contrôler tous les jours s'ils n'ont pas glissé (si oui, le signaler) - À partir d'un châssis de 8 ou 10 mètres, il faut un antidérapage entre les blocs - Voir instruction si présence de ligne sous tensions | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | plusieurs morts | 40 | 60 | Attention requise
cat33_photovoltaique_sub1_act2_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act2 | Travailler en toiture | - Chute d'objets - chute de personne | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 540 | Envisager l'arrêt | - hauteur d'acrotère de minimum 1m (abac) - protection collective temporaire par garde corps et/ou filet si insuffisant ou absent. - protection collective adaptée aux degrés d'inclinaison de la pente de toit. | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | 1 mort | 15 | 18.000000000000004 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act3_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act3 | Travailler par temps venteux | - Chute d'objets - chute de personne | tout à fait possible | 6 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 900 | Envisager l'arrêt | - Arrêter le travail lorsque le vent atteint la vitesse prescrite par le fabricant de l'engin (prescriptions propres à la grue mobile). - arrimage conforme des charges - Enlever tous les outils à la fin de la journée de travail. -Si nécessaire, lester davantage les matériaux ou les évacuer - Entreposer les matériaux le plus près possible de la rive du toit. -Pas de manipulation en cas de vent fort. - ne pas manipuler les panneaux avec la plus grande surface face au vent - déposer et fixer immédiatement les panneaux sur la structure - en démontage: enlever, déposer à plat et l'évacuer au plus tôt | pratiquement impossible | 0.2 | h de travail | 10 | 1 mort | 15 | 30 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Divers | -Accidents divers | tout à fait possible | 6 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 270 | Mesure immédiate | - Placer les appareils de manière à faciliter la coupure de l'arrivée du courant ou du gaz - Utiliser des équipements de serrage adaptés à la pièce à façonner et au type de travail à effectuer (étau, pinces autobloquantes…) - Dégager de la zone de travail les éléments inflammables. - Utiliser une bâche anti-feu de manière à limiter les projections de matières incandescentes et protéger les matières inflammables qui ne peuvent être déplacées. - Placer à proximité du poste de travail un extincteur à poudre ABC - Ne pas déposer d'objets chauds sur un support ne résistant pas à la chaleur - Veiller à une ventilation suffisante de la zone de travail - Contrôler régulièrement l'usure des câbles ou des tuyaux d'alimentation | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque2 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Chalumeau oxyacéthylénique | - Retour de flamme, incendie, explosion | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Déboucher régulièrement le bec du chalumeau - Placer les bouteilles verticalement - Conserver à proximité du poste de travail le nombre de bouteilles nécessaire pour les travaux journaliers - Fermer les bouteilles après emploi - Ne pas utiliser les bonbonnes comme support pour les pièces - Placer les bouteilles à 3 mètres du chalumeau '- Placer les bouteilles et les tuyaux d'alimentation à l'écart des voies de passage, fixée à un support - Vérifier la propreté des bouteilles, des tuyaux d'alimentation et du chalumeau, détendeur... (absence de graisse, huile…) - Régler les manomètres sur les valeurs préconisées par le fabricant et la vitesse de sortie des gaz par rapport au diamètre du bec | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque3 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Poste à souder | - Électrocution | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 135 | Correction nécessaire | - Travailler dans une zone protégée des intempéries et de toute humidité - Connecter directement avec la pièce, aussi proche que possible de la pièce à souder - Déconnecter complètement le poste de soudage avant d'enlever la bride de masse - Ne jamais mettre le support par terre, sur la pièce à souder ou sur une pièce quelconque connectée électriquement | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | 1 mort | 15 | 22.5 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque4 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Soudure au miroir (fusiotherme - PE) | - Brûlures | inhabituel mais possible | 3 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 63 | Attention requise | - délimiter la zone de travail - Prévenir les tiers | si tout va de travers en même temps | 0.5 | chaque Semaine | 3 | Invalidité, lésion permanente | 7 | 10.5 | Acceptable
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque5 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Découper des profils métalliques à la disqueuse | - incendie | tout à fait possible | 6 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 1440 | Envisager l'arrêt | - Connaitre les instructions du site en cas d'incendie et d'évacuation. - effectuer les découpes dans une zone non inflammable (béton,..) - protéger les zones à risque par un matériau ignifuge - toujours avoir un extincteur ABC à portée de main - même en cas de maîtrise de départ de feu, appeler le 112 pour contrôle | pratiquement impossible | 0.2 | 2-3x par jour | 6 | plusieurs morts | 40 | 48.000000000000007 | Attention requise