## Légende
Objectif de ce classeur
Catalogue complet de l'analyse de risque (ex-onglet 'Anrigen'), restructuré en 4 tables reliées par id : Categories > SousCategories > Activites > LignesRisque. C'est le niveau 'Activité' qui correspond à une case à cocher pour le PM dans le wizard.
Sur les id
Les id ont été régénérés proprement (ex. 'cat32_hvac_froid_sub1_act3') — les anciens codes numériques du classeur (10.1.2, 32.1.1...) contenaient des doublons entre catégories (ex. 32.1.1 réutilisé en HVAC-Froid ET en Photovoltaïque) et ne pouvaient plus servir d'identifiant fiable. L'ancien code est conservé en colonne 'code_origine' pour référence uniquement, il n'est plus utilisé par l'application.
Sur le corps de métier
La colonne 'corps_metier' de l'onglet Categories vaut 'universel' pour les catégories toujours affichées (Mesures générales, Exécution générale), ou 'electricite' / 'hvac_froid' / 'photovoltaique' pour les 3 catégories filtrées selon la caractérisation du chantier.
Sur l'évaluation Kinney et les mesures de prévention
Toutes fixes, validées QHSE/CPPT — non modifiables par le PM dans le wizard, exactement comme le reste du catalogue.
Ce qui n'est PAS dans ce fichier
Les traductions EN/NL (à traiter dans un second temps, comme convenu) et la gestion des demandes MOADR (points très spécifiques au chantier, hors catalogue — ce sont des données du dossier chantier, pas du catalogue fixe).
Marche à suivre : colonnes granularite / confiance (onglet Activites)
Chaque activité doit être classée entre deux comportements possibles dans le wizard, colonne 'granularite' :
'activite' → UNE SEULE case à cocher sur le titre de l'activité. La cocher inclut automatiquement TOUS ses risques (Kinney + mesures compris), sans autre action. À utiliser quand l'activité décrit une action/opération précise dont les risques sont systématiques, sans exception, dès que cette action a lieu. Exemple : 'Travaux de soudure' → accidents divers, retour de flamme, électrocution et brûlure sont TOUJOURS présents dès qu'il y a soudure, il n'y a pas de choix à faire.
'risque' → comportement historique : une case par risque (ou par groupe de risques partageant le même sourceDanger). À utiliser quand l'activité décrit une catégorie ou une condition de chantier dans laquelle plusieurs scénarios sont réellement indépendants et optionnels — certains peuvent s'appliquer, d'autres non, selon le chantier. Exemple : 'Accès au chantier' → 'accès non maîtrisés', 'piste non stabilisée' et 'zones de circulation non définies' sont 3 problèmes distincts, un chantier peut n'en avoir qu'un seul ou aucun.
Question à se poser pour trancher : si ce travail/cette situation a lieu, est-ce que TOUS les risques listés dessous s'appliquent automatiquement, sans exception ? Si oui → 'activite'. S'il y a un cas où seulement une partie s'appliquerait selon le chantier → 'risque'.
Colonne 'confiance' : 'Oui' = classement validé, à considérer fiable. 'À vérifier' = premier classement automatique (basé sur le style du titre), encore à relire — ne pas s'y fier sans corriger.

## Categories
id | code_origine | fr | corps_metier | groupe
cat10_mesures_generales | 10 | Algemene maatregelen | universel
cat21_manutention_et_levage | 21 | Manutentie en hijswerk | universel | Algemene uitvoering
cat22_travaux_en_hauteur | 22 | Werken op hoogte | universel | Algemene uitvoering
cat23_travaux_de_percements | 23 | Boor- en doorbraakwerken | universel | Algemene uitvoering
cat24_travaux_de_mesurage_ou_de | 24 | Meet- of opsporingswerken | universel | Algemene uitvoering
cat25_travaux_dans_des_lieux_pa | 25 | Werken op bijzondere plaatsen | universel | Algemene uitvoering
cat26_travaux_de_fixation | 26 | Bevestigingswerken | universel | Algemene uitvoering
cat27_travaux_de_faconnage_deco | 27 | Bewerkingswerken (zagen, draadsnijden…) | universel | Algemene uitvoering
cat31_electricite_basse_et_moye | 31 | Laag- en middenspanningselektriciteit | electricite | Vakspecifieke risico's
cat32_hvac_froid | 32 | HVAC - KOELTECHNIEK | hvac_froid | Vakspecifieke risico's
cat33_photovoltaique | 33 | Fotovoltaïsch | photovoltaique | Vakspecifieke risico's

## SousCategories
id | code_origine | fr | parent
cat10_mesures_generales_sub1 | 10.1 | Werfinrichting | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub2 | 10.2 | Verkeer op de werf | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub3 | 10.3 | Ontvangst en opslag van materieel/materialen | cat10_mesures_generales
cat10_mesures_generales_sub4 | 10.4 | Afvoer van afval | cat10_mesures_generales
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | 31.1 | Grote uitrusting | cat31_electricite_basse_et_moye
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | 31.2 | Uitvoering | cat31_electricite_basse_et_moye
cat32_hvac_froid_sub1 | 32.1 | Uitvoering | cat32_hvac_froid
cat33_photovoltaique_sub1 | 33.1 | Uitvoering | cat33_photovoltaique

## Activites
id | code_origine | fr | parent | granularite | confiance | notes
cat10_mesures_generales_sub1_act1 | 10.1.1 | Inplanting | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act2 | 10.1.2 | Toegang tot de werf | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui | confirmé en conversation
cat10_mesures_generales_sub1_act3 | 10.1.3 | Plaatsen van signalisatie | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act4 | 10.1.4 | Plaatsen van containers en werfketen met een kraanwagen met laadarm | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act5 | 10.1.5 | Elektrische en telefonische aansluiting, aarding met specifiek gereedschap | cat10_mesures_generales_sub1 | Risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act6 | 10.1.6 | Kleedkamers | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act7 | 10.1.7 | Refter voor de maaltijden | cat10_mesures_generales_sub1 | risque | Oui
cat10_mesures_generales_sub1_act8 | 10.1.8 | Sanitair | cat10_mesures_generales_sub1 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub2_act1 | 10.2.1 | Verplaatsing op de werf | cat10_mesures_generales_sub2 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub2_act2 | 10.2.2 | Manoeuvreren op de werf | cat10_mesures_generales_sub2 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act1 | 10.3.1 | Ontvangst van zware materialen/materieel | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act2 | 10.3.2 | Ontvangst van specifiek materieel: brandblussers, boormachines, slijpmachines, hydraulische knijptangen, steigers, veiligheidsharnassen, hijstoestellen en toebehoren, katrollen, takels, tirfors, hijsbanden, sjorbanden, enz. | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act3 | 10.3.3 | Ontvangst van specifiek materieel: hoogwerkers - vorkheftrucks - telescopische verreikers | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui
cat10_mesures_generales_sub3_act4 | 10.3.4 | Opslag | cat10_mesures_generales_sub3 | activite | Oui | confirmé en conversation
cat21_manutention_et_levage_act1 | 21.1.1 | Manuele manutentie | cat21_manutention_et_levage | activite | Oui
cat21_manutention_et_levage_act2 | 21.1.2 | Mechanisch hijsen van materialen en materieel | cat21_manutention_et_levage | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act1 | 22.1.1 | Algemene maatregelen voor elk type werk op hoogte | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act2 | 22.1.2 | Trap | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act3 | 22.1.3 | Hoogwerker | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act4 | 22.1.4 | Ladder | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat22_travaux_en_hauteur_act5 | 22.1.5 | Steigers | cat22_travaux_en_hauteur | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1 | 31.1.1 | Binnenbrengen in het gebouw van een HS-cabine, HS-transfo, hoofdschakelbord, noodgroep, UPS, enz. met een transportwagen met kraan, hijsbanden, ketting, haken, harpsluitingen, enz. | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2 | 31.1.2 | Plaatsen, strippen, aansluiten en isolatiecontrole van kabels in de HS-cabine, HS-transfo, hoofdschakelbord, noodgroep, UPS | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3 | 31.1.3 | Spanningsloos maken / onder spanning brengen van de HS-cabine | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4 | 31.1.4 | Spanningsloos maken / onder spanning brengen van de generator, het hoofdschakelbord, enz. | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | 31.2.1 | Plaatsen van kabelgootondersteuningen op een hoogte < 2 m met een trapladder en specifiek gereedschap (slijpmachine, boormachine, lastoestel, enz.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | 31.2.2 | Plaatsen van kabelgootondersteuningen op een hoogte > 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (slijpmachine, boormachine, lastoestel, enz.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | 31.2.3 | Kabels trekken op een hoogte < 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel – as of afrolinrichting) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | 31.2.4 | Kabels trekken op een hoogte > 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (vijzel – as of afrolinrichting) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | 31.2.5 | Kabels trekken in technische kokers | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6 | 31.2.6 | Kabels trekken in sleuven | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | 31.2.7 | Uitvoeren van sleufwerken met specifiek gereedschap en materieel (schop, houweel, graafmachine, enz.) | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8 | 31.2.8 | Plaatsen van buizen | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act1 | 32.1.1 | Gebruik van bepaalde producten | cat32_hvac_froid_sub1 | risque | Oui | confirmé en conversation (HVAC)
cat32_hvac_froid_sub1_act2 | 32.1.2 | Laswerken | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui | confirmé en conversation (HVAC)
cat32_hvac_froid_sub1_act3 | 32.1.3 | Isolatiewerken | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act4 | 32.1.4 | Elektriciteitswerken | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act5 | 32.1.1 | Detectiewerken (gaslekken, enz.) | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act6 | 32.1.6 | Inbedrijfstelling en interventie | cat32_hvac_froid_sub1 | risque | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act7 | 32.1.7 | Demontagewerken | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat32_hvac_froid_sub1_act8 | 32.1.8 | Grondwerken en plaatsen van leidingen | cat32_hvac_froid_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act1 | 32.1.1 | Hijstoestel | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act2 | 32.1.2 | Dakwerken | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act3 | 32.1.3 | Werken bij wind | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui
cat33_photovoltaique_sub1_act4 | 32.1.4 | Las- en snijwerken | cat33_photovoltaique_sub1 | activite | Oui | même logique que Travaux de soudure (HVAC)

## LignesRisque
id | parent | sourceDanger | risques | eval_ini_probabilite_texte | eval_ini_probabilite_valeur | eval_ini_exposition_texte | eval_ini_exposition_valeur | eval_ini_gravite_texte | eval_ini_gravite_valeur | eval_ini_score | eval_ini_niveau | mesures_prevention | eval_res_probabilite_texte | eval_res_probabilite_valeur | eval_res_exposition_texte | eval_res_exposition_valeur | eval_res_gravite_texte | eval_res_gravite_valeur | eval_res_score | eval_res_niveau
cat10_mesures_generales_sub1_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act1 | Gebrek aan coördinatie | - beknelling/verplettering van werknemers door de verschillende werfmachines/lasten | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 120 | Correctie noodzakelijk | -Het inplantingsplan opstellen in overleg met de bouwheer (MO) en de veiligheidscoördinator (CSS, indien aangesteld) - er wordt een verantwoordelijke aangeduid om de bevoorrading, het werfverkeer en het begeleiden van machines te organiseren - plaatsing van een geschikte signalisatie (zie punt signalisatie) '- Bepaling en afbakening van de verschillende circulatiezones | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 4 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Ongecontroleerde toegang van voertuigen en voetgangers | -Ongevallen met personen van buiten de werf | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - De werkzones die langs de weg liggen afsluiten en borden plaatsen: "Verboden toegang tot de werf". - Werkkledij met hoge zichtbaarheid dragen en laten dragen (minstens een fluohesje) - De toegangen bewegwijzeren en afbakenen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 6 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Niet-gestabiliseerd werfpad | - uitglijden op het werfpad | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | - Stabilisatie en onderhoud van het werfpad | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 15 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act2_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act2 | Niet-afgebakende circulatiezones | - vallende voorwerpen binnen de werfzone | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | -Het verbod doen naleven om zich buiten de werkzones en voetgangerszones te begeven, en het dragen van een veiligheidshelm doen naleven | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 18.000000000000004 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act3_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act3 | Ongecontroleerd verkeer in de nabijheid | -Ongevallen met personen aangereden door voertuigen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 27 | Aanvaardbaar | - De beveiligde parkeerzones bepalen op plan en op het terrein - Werkkledij met hoge zichtbaarheid dragen - Het zwaailicht van het voertuig inschakelen bij nachtwerk - Indien de locatie slecht zichtbaar is, wachten tot het licht wordt of het verkeer regelen, en de werf signaleren. | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 4.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act3_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act3 | Geen signalisatie /afbakening | - verkeersongeval'/aanrijding met voetganger | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 150 | Correctie noodzakelijk | - Plaatsing van verkeerswaarschuwingssignalisatie. -Werken langs de rijweg is verboden zonder afbakening. -Naleving van de wegcode en de instructies van de bevoegde overheden. | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Onvoldoende draagkracht van de bodem | - kantelen van de vrachtwagen (onvoldoende draagkracht van de bodem) | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 120 | Correctie noodzakelijk | - gebruik van stalen platen onder de stabilisatoren van de kraanwagen - onderzoek en stabilisatie van de zone bij twijfel | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 4 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Onvoldoende draagkracht van de bodem | - kantelen van de last | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - uitsluitend gebruik van gekeurd materieel | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Onvoldoende draagkracht van de bodem | - breuk van hijsbanden/stroppen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - gebruik van gekeurde hijsbanden/stroppen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque4 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Onvoldoende draagkracht van de bodem | - beknelling tijdens het begeleiden van de last | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist | - de last begeleiden met behulp van een touw | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act4_risque5 | cat10_mesures_generales_sub1_act4 | Onvoldoende draagkracht van de bodem | - verplettering van personeel | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - afbakening van de zone. - Verbod om zich onder de last te bevinden. | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Bestaande ondergrondse kabels en/of leidingen | - beschadiging van bestaande kabels of leidingen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 120 | Correctie noodzakelijk | - voorafgaand overleg met de bouwdirectie of diens vertegenwoordiger bij werken in de nabijheid van bestaande kabels of leidingen - proefsleuf/opzoekingssleuf | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Bestaande ondergrondse kabels en/of leidingen | - stofverspreiding | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 42 | Aandacht vereist | - De zone bevochtigen bij sterke wind. | Dit gaat gebeuren | 10 | Elke maand | 1 | Eerste hulp | 1 | 10 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Bestaande ondergrondse kabels en/of leidingen | - val van een persoon in een sleuf | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 90 | Correctie noodzakelijk | - Afbakening van de werkzone met afzetlint en piketten op 1,5 m van de rand - Plaatsing van een valbeveiligingshek - Afdekken van de zone naarmate de werken vorderen - Plaatsing van loopbruggen met geïntegreerde leuning op paden die de sleuf kruisen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 7.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act5_risque4 | cat10_mesures_generales_sub1_act5 | Aansluiting | - elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist | - Aansluiting uitgevoerd door een bevoegd elektricien. - Oplevering van de installatie vóór ingebruikname - Voorbereidende werken spanningsloos uitvoeren, vóór de aansluiting - Vergrendeling van de installatie (consignatie) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 3 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Diefstal | - Psychosociaal risico | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | -Toegangsdeur en kleedkastjes uitgerust met een sluitsysteem | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 6 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Gemeenschappelijke lokalen met onderaannemer/andere onderneming | - besmetting door gebrek aan hygiëne | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 54 | Aandacht vereist | - Verbod om maaltijden te nuttigen in het kleedlokaal - Nagaan welke rol elke onderneming heeft in het opruimen en schoonmaken - Zorgen voor correcte opruiming en schoonmaak bij elke ploegwissel (minstens 1x/dag) - Zorgen voor sortering en afvoer van afval in de geschikte containers | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 18 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act6_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act6 | Gemeenschappelijke lokalen met onderaannemer/andere onderneming | - brand | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Het verbod om kledij op verwarmingstoestellen te leggen naleven en doen naleven - Zorgen voor voldoende brandblussers in de nabijheid - Het rookverbod naleven en doen naleven. - Visuele inspectie vóór het uitschakelen en verlaten van de lokalen op het einde van elke ploeg of werkdag. | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 48.000000000000007 | Aandacht vereist
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Gemeenschappelijke lokalen met onderaannemer/andere onderneming | - besmetting door gebrek aan hygiëne (gemeenschappelijke lokalen met onderaannemer/andere onderneming) | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 108 | Correctie noodzakelijk | - Nagaan welke rol elke onderneming heeft in het opruimen en schoonmaken - Zorgen voor correcte opruiming en schoonmaak bij elke ploegwissel (minstens 1x/dag) - Zorgen voor sortering en afvoer van afval in de geschikte containers | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 3.6000000000000005 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque2 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Buitentemperaturen | - gebrek aan warmte in de winter, onderkoeling | Dit gaat gebeuren | 10 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | - plaatsing van verwarmingstoestellen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 3.6000000000000005 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub1_act7_risque3 | cat10_mesures_generales_sub1_act7 | Buitentemperaturen | - brand | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Het verbod om kledij op verwarmingstoestellen te leggen naleven en doen naleven - Zorgen voor voldoende brandblussers in de nabijheid - Het rookverbod naleven en doen naleven. - Visuele inspectie vóór het uitschakelen en verlaten van de lokalen op het einde van elke ploeg of werkdag. | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 48.000000000000007 | Aandacht vereist
cat10_mesures_generales_sub1_act8_risque1 | cat10_mesures_generales_sub1_act8 | Gemeenschappelijke lokalen met onderaannemer/andere onderneming | - besmetting (gebrek aan hygiëne) | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | - Nagaan welke rol elke onderneming heeft in het opruimen en schoonmaken - Zorgen voor correcte opruiming en schoonmaak bij elke ploegwissel (minstens 1x/dag) - Zorgen voor sortering en afvoer van afval in de geschikte containers - visuele inspectie door de ploegbaas en/of een aangeduide verantwoordelijke - De elementaire hygiëneregels naleven en doen naleven (affichage, toolboxmeetings,...) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 6 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Afwezige/onvoldoende verlichting | Val, kneuzingen | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 420 | Stopzetting overwegen | -Gevaarlijke of donkere zones voldoende verlichten (geen schaduwzones,…) -Bij voorkeur wit licht gebruiken (het licht mag de kleuren van de veiligheidssignalisatie niet beïnvloeden) -Reflecterende oppervlakken afschermen zodat personen niet verblind worden door de verlichting | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque2 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Ongecontroleerde obstakels | Val / val in een sleuf/uitgraving / verstuiking | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | - De circulatiepaden in goede staat houden: grote stenen verwijderen, gaten opvullen, enz. - De toegangen vrijhouden - De uitgravingen afbakenen - De werf regelmatig opruimen - Aandachtig blijven bij verplaatsingen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 6 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque3 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Afwezige of beperkte zichtbaarheid van personen die zich op de werf verplaatsen | Aanrijding/verplettering | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Het fluohesje dragen en het dragen ervan doen naleven om de zichtbaarheid te verhogen - Het zwaailicht (voor werfmachines) permanent laten branden tijdens verplaatsingen - Geen mp3-spelers of gelijkaardige toestellen dragen; het radiovolume laag houden tijdens het rijden. - Aandachtig blijven bij verplaatsingen - Indien nodig begeleid worden door een seingever, en dit bij een druk of slecht zichtbaar werfpad | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque4 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Ongecontroleerd verkeer van buiten de werf | Aanrijding/verplettering | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Geen verplaatsingen op de werf met privévoertuigen. - Geen parkeren van privévoertuigen op de werf (behalve op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen). | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act1_risque5 | cat10_mesures_generales_sub2_act1 | Transport van materialen/materieel | Aanrijding/verplettering | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - De maximaal toegelaten lading van het voertuig niet overschrijden - Een waarschuwingsbord plaatsen wanneer elementen meer dan één meter achter het voertuig uitsteken - Elementen op de imperiaal van het voertuig correct vastsjorren met spanbanden | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 4.2000000000000011 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub2_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub2_act2 | - gebrek aan aandacht -zicht binnen/buiten -niet-naleving van de regels bij het besturen van een voertuig of machine | aanrijding/verplettering | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Geen gsm-gebruik tijdens het rijden. - Aandachtig blijven voor voetgangers en andere machines. - Het circulatieplan naleven indien aanwezig. - Werkende achteruitrijalarm op vrachtwagen, heftruck, enz. - Oranje zwaailicht steeds actief - Werkkledij met hoge zichtbaarheid dragen - Indien nodig een seingever aanduiden om chauffeurs te begeleiden bij manoeuvres en hijs-/hefwerkzaamheden. - De staat van het voertuig controleren vóór vertrek (verlichting, banden, remmen, oliepeil, netheid van de ruiten, brandblusser, EHBO-kit…) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act1_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act1 | Lossen | - Kantelen/morsen van de last | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist | - Een aangeduide persoon organiseert de bevoorrading, het werfverkeer en het begeleiden van machines - Lossen uitsluitend in de zones aangeduid op het inplantingsplan, of mits akkoord van de bouwheer (MO) en/of de veiligheidscoördinator (CSS) voor alle andere zones. - Plaatsing van stalen platen onder de stabilisatoren van de kraan indien de draagkracht van de bodem onvoldoende is. - Manoeuvre uitgevoerd door een bevoegde bestuurder - Gebruik van hijsbanden die in goede staat verkeren en gekeurd zijn (visuele en driemaandelijkse controle) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act2_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act2 | - Defect materieel dat een ongeval veroorzaakt | -Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 63 | Aandacht vereist | - Een inventaris opmaken van het elektrisch materieel en het gereedschap. -Wekelijks controleren. - Gebruiksfiches beschikbaar houden voor het personeel - Materieel met dubbele isolatie gebruiken - Een actuele inventaris bijhouden van kettingen, haken en andere verwijderbare hijs-/hefaccessoires gebruikt voor het vastmaken, heffen of transporteren van lasten of personen - Een kopie bewaren van de keuringscertificaten afgeleverd door een erkende instelling - Materieel en accessoires die zelfs gedeeltelijk beschadigd zijn, uit dienst nemen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 4.2000000000000011 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act3_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act3 | - Defect materieel dat een ongeval veroorzaakt | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Vóór ondertekening voor oplevering: ° Het toestel visueel controleren (aanwezigheid van leuningen, bevestigingspunt, afwezigheid van vervorming,…) ° De geldigheid van het keuringscertificaat van de erkende controle-instelling (SECT) nakijken ° de bedieningsorganen op de grond en in de korf controleren en testen. | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Gasflessen | - Ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Enkele doden | 40 | 2400 | Stopzetting overwegen | - Elke fles rechtop opslaan - Oxiderende gassen (zuurstof) gescheiden opslaan van brandbare gassen (acetyleen, propaan, methaan…): zowel lege als volle flessen - Lege flessen regelmatig afvoeren - De opslagzone op afstand houden van elke activiteit - De toegang beperken tot één enkele bevoegde persoon | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Diverse materialen of materieel | -Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - De hoogte van de opgeslagen elementen beperken - Indien nodig hulpmiddelen gebruiken die de opslag vergemakkelijken (rekken, bakken…) voor een betere stabiliteit en een eenvoudigere hantering | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Zware materialen | -Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 90 | Correctie noodzakelijk | - De opslagzone op voldoende afstand plaatsen van instabiele bodem (zand…), sleuven, uitgravingen en taluds - De draagkracht van de bodem controleren; indien nodig versterken (platen,…) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque4 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Gevaarlijke producten (gasflessen, zuren…) | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - Nagaan of de lijst van gevaarlijke producten is opgenomen in het veiligheidsplan - Het lokaal regelmatig opruimen (de verschillende gevaarlijke producten gescheiden houden…) - Nagaan of elke fles (vol of leeg) en/of recipiënt goed gesloten is, regelmatig de dichtheid en de aanwezigheid van de beschermdop op de flessen controleren - De opslag- en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant naleven | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 18.000000000000004 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque5 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Gevaarlijke producten (gasflessen, zuren…) | - Brand, ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Rookverbod - De gevaarlijke producten opslaan in een lokaal weg van elke warmtebron (zon…), bij voorkeur geventileerd - Enkel de hoeveelheden opslaan die nodig zijn voor de onmiddellijke behoeften - Bij de ingang van het lokaal de gepaste signalisatie plaatsen (verboden en verplichtingen): risico's en te nemen maatregelen - Elk gevaarlijk product duidelijk identificeren en gescheiden opslaan - Brandbestrijdingsmiddelen (blussers…) plaatsen bij de ingang van het lokaal - De toegang tot het opslaglokaal beperken tot uitsluitend bevoegde personen (bij voorkeur een afsluitbaar lokaal) - Een lokaal kiezen dat beschut is tegen de zon en over voldoende verluchting beschikt | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque6 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Gevaarlijke producten (gasflessen, zuren…) | - Intoxicatie/vergiftiging | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 150 | Correctie noodzakelijk | -De gevaarlijke producten in hun oorspronkelijke verpakking bewaren (met name geen verschillende producten mengen die een chemische reactie zouden kunnen veroorzaken) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 14 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque7 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Gevaarlijke producten (gasflessen, zuren…) | -Intoxicatie, brand, vervuiling | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - De leesbaarheid van de etiketten op elk recipiënt controleren (gebruiksvoorzorgen, gebruiksaanwijzingen...) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 14 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub3_act4_risque8 | cat10_mesures_generales_sub3_act4 | Leidingwerk | -Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Opslagrekken gebruiken voor ronde materialen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub4_risque1 | cat10_mesures_generales_sub4 | Containers | - Vervuiling | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 108 | Correctie noodzakelijk | - Het afval sorteren en afvoeren naar de daarvoor voorziene containers: papier en karton, metalen, verpakkingsplastic, bouwafval (bakstenen, beton…), ontvlambare of toxische chemische producten… - De containers regelmatig laten ledigen - De containers op afstand van de werkzones plaatsen (zie inplantingsplan) - Het net terugplaatsen boven de container | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 9 | Aanvaardbaar
cat10_mesures_generales_sub4_risque2 | cat10_mesures_generales_sub4 | Containers | - Brand | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Het afval weg houden van elke warmtebron - Het afval niet verbranden (papier, karton, plastic…) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat10_mesures_generales_sub4_risque3 | cat10_mesures_generales_sub4 | Chemische, gevaarlijke producten | - Vervuiling | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - De gebruiks-, veiligheids- en afvoervoorschriften van de fabrikant naleven (verpakking…) - Nooit lozen in de riolering - Bij twijfel contact opnemen met de preventieadviseur | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act1_risque1 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Drukhoudende gasflessen | - Brand, ontploffing | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Gebruik een kar en maak de gasflessen vast aan de kar. Rol de gasflessen nooit over de grond - Controleer de druk van elke gasfles - Plaats de beschermdop op elke gasfles om de kraan te beschermen - Til de gasfles nooit op aan de dop of de kraan | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 9.0000000000000018 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act1_risque2 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Zware, omvangrijke voorwerpen… | - Stoten en beknelling | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Overschat uw krachten niet en vraag hulp van een of meer collega's; gebruik geschikt hanteermateriaal | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 10.5 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act1_risque3 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Gevaarlijke producten | - Chemische brandwonden - Vergiftiging | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 42 | Aandacht vereist | - Controleer de dichtheid en de sluiting van elke verpakking | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 3.5 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act1_risque4 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Gevaarlijke producten (gasflessen, chemische producten…) | - Brand, ontploffing | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Rookverbod | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 9.0000000000000018 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act1_risque5 | cat21_manutention_et_levage_act1 | Gevaarlijke producten (gasflessen, chemische producten…) | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Zorg voor een stevige grip en gebruik indien nodig hijsbanden, touwen, verwijderbare handgrepen… - Maak de doorgangen vrij en laat u begeleiden door een collega - Hanteer enkel de hoeveelheden die nodig zijn voor de onmiddellijke behoefte | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 10.5 | Aanvaardbaar
cat21_manutention_et_levage_act2_risque1 | cat21_manutention_et_levage_act2 | Hijstoestel, lier, takel… | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Controleer of de hijstoestellen en -uitrusting hun driemaandelijkse controle door een erkend organisme hebben ondergaan (controleattest) - Zorg voor voldoende draagkracht van de ondergrond - Bakent de hijszone af en verhinder de toegang ertoe - Hijs nooit boven personen - Maak de te hijsen last correct vast - Volg de gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften - Controleer op de afwezigheid van hindernissen of elektrische leidingen vóór het hijsen van de last - Begeleid de last tijdens het hijsen met een touw voor bijzonder omvangrijke elementen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Algemene maatregelen voor alle soorten werken op hoogte | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 252 | Onmiddellijke maatregel | - Maak de werkzone vrij van alle hindernissen (op grondniveau en in hoogte) en bakent een veilige werkzone af om te vermijden dat andere werknemers in de nabijheid circuleren - Controleer de stevigheid, de stabiliteit en de helling van de ondergrond en stut indien nodig - Controleer de stevigheid en de stabiliteit van de ladder, de stelling, de schaarlift… | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Algemene maatregelen voor alle soorten werken op hoogte | - Val | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - Verplaats de ladder, de stelling… zo vaak als nodig en verwittig vooraf de andere werknemers in de nabijheid - Plaats geen ladder, stelling… voor een deur. Kan dit niet vermeden worden, sluit de deur dan op slot en plaats aan de andere kant een bord om derden te waarschuwen. Beperk de tijd dat de deur geblokkeerd blijft - Houd de ladder en de stelling proper en in goede staat (stijlen, sporten, platformen…) - Werk niet op hoogte bij hoogtevrees | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat22_travaux_en_hauteur_act1_risque3 | cat22_travaux_en_hauteur_act1 | Algemene maatregelen voor alle soorten werken op hoogte | - Elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Gebruik ladders of hoogwerkers op voldoende afstand van elektrische kabels | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 18.000000000000004 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act2_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act2 | Trap | - Val | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Plaats leuningen in trappenhallen en controleer ze regelmatig - Verwijder de transportbeschermingsmatten; vervang ze indien nodig door houten platen; indien verwijderen/vervangen niet mogelijk is, controleer en herbevestig regelmatig | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 18.000000000000004 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act2_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act2 | Trap | - Hoofdletsels | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Werk niet boven andere werknemers - Geef de voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, traptorens) boven persoonlijke beschermingsmiddelen (harnas…) - Geef de voorkeur aan het gebruik van platforms of stellingen om werken uit te voeren (in plaats van ladders) | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 42 | Aandacht vereist
cat22_travaux_en_hauteur_act3_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act3 | Hoogwerker | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - De hoogwerker mag enkel verplaatst worden door een daartoe bevoegde persoon - Overschrijd de maximale belasting niet (aantal personen, materialen of uitrusting…) - Kies het type hoogwerker in functie van de plaatselijke situatie (binnen of buiten), de beschikbare oppervlakte (manoeuvreerruimte) en de vereiste hoogte | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act3_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act3 | Hoogwerker | - Val | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Controleer de aanwezigheid en de juiste plaatsing van de leuningen - Beperk de hoeveelheid materialen of gereedschap op het platform tot een minimum om overbelasting van de hoogwerker te vermijden en verdeel deze correct om onevenwicht te voorkomen - Gebruik de leuningen van het platform niet als ladder of steun - Controleer of het toestel over een geldig keuringsattest van een erkend organisme beschikt; voer telkens vóór gebruik een visuele inspectie uit | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Ladder | - Val | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Identificeer en verwijder een defecte ladder uit gebruik - Zaag een ladder nooit in - Controleer de ladderbomen: moeten recht zijn - Controleer elke sport: allemaal aanwezig en recht - Controleer de aanwezigheid en de goede staat van de antislipdoppen - Gebruik de ladder enkel voor verplaatsingen in hoogte en voor licht werk van korte duur - gebruik in alle andere gevallen een stelling - Bij gebruik voor niveauverandering: de ladder moet minstens 1m (3 sporten) boven het steunpunt uitsteken; maak het bovenste uiteinde van de ladder vast indien deze meer dan 25 sporten telt of bij slecht weer (wind,…) - Gebruik een ladder nooit als steigervloer of als loopbrug - Plaats een plank aan de voet van de ladder wanneer de ondergrond onvoldoende stabiel is - Verleng een ladder nooit met geïmproviseerde middelen. Gebruik steeds een ladder met voldoende lengte - Zorg ervoor dat de ladder de juiste hellingshoek behoudt (75 graden) - Buig niet voorover om een ver element te bereiken, maar verplaats de ladder zo vaak als nodig - Beklim de ladder niet terwijl u zware of omvangrijke voorwerpen draagt | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Ladder | - Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 27 | Aanvaardbaar | - Verplaats de ladder met meerdere personen indien deze zwaar is | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 4.5 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act4_risque3 | cat22_travaux_en_hauteur_act4 | Ladder | - Elektrocutie | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Gebruik geïsoleerde ladders (hout, koolstofvezel, polyester) bij risico op elektrocutie | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 9.0000000000000018 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act5_risque1 | cat22_travaux_en_hauteur_act5 | Opbouw van een rolsteiger | - Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Opbouw door of onder toezicht van een daartoe bevoegde persoon - Identificeer en verwijder defecte steigeronderdelen - Maak voldoende werkruimte vrij voor het opbouwen, afbreken, verplaatsen en opbergen van de steiger - Ga zorgvuldig om met elk onderdeel (gooi onderdelen niet op de grond) - Berg de steiger onmiddellijk op na de afbraak ervan - Breng de scaftag van vma sud aan - Controleer de steiger vóór elke ingebruikname, wekelijks, en na een langdurige werkonderbreking - Voorzie beschermingsmaatregelen aan de voet van de steiger om aanrijdingen te vermijden of het verkeer om te leiden - Zorg ervoor dat de maximale hoogte van het steigervloer niet meer dan driemaal de breedte van de kleinste basis bedraagt, stabilisatoren inbegrepen - Plaats de vloer niet verder dan 20 centimeter van de muur | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat22_travaux_en_hauteur_act5_risque2 | cat22_travaux_en_hauteur_act5 | Gebruik | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - Blokkeer de wielen van de steiger - Beperk de hoeveelheid materialen of gereedschap op de steiger tot een minimum om overbelasting te vermijden en verdeel deze correct om onevenwicht te voorkomen - Verplaats u voorzichtig op de steigervloer (niet springen) - Zorg regelmatig voor een propere en opgeruimde vloer (materialen, gereedschap…) - Onderhoud en reinig de steigeronderdelen vóór opslag - Verplaats de steiger niet onnodig - Bakent de zone af bij frequente doorgang of verkeer | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat23_travaux_de_percements_risque1 | cat23_travaux_de_percements | Elektrische boormachine, kernboormachine… | - Breuk van de boor, verwonding, snijwonde | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Controleer de goede scherpte en de correcte bevestiging van de boor - Gebruik indien nodig water om de boor tijdens het boren te koelen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat23_travaux_de_percements_risque2 | cat23_travaux_de_percements | Elektrische boormachine, kernboormachine… | - Materiële schade | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Neem de nodige maatregelen om waterschade te voorkomen; plaats indien nodig beschermzeilen - Boor loodrecht op het werkvlak - Controleer op de afwezigheid van elektrische kabels of leidingen ter hoogte van de boorplaats | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat23_travaux_de_percements_risque3 | cat23_travaux_de_percements | Elektrische boormachine, kernboormachine… | - Gehoorschade | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 252 | Onmiddellijke maatregel | - Waarschuw werknemers in de nabijheid van de werkzone; bied het dragen van PBM aan | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Eerste hulp | 1 | 36 | Aanvaardbaar
cat24_travaux_de_mesurage_ou_de_risque1 | cat24_travaux_de_mesurage_ou_de | Lasermeettoestel | - Oogletsels | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Richt de laser nooit op een reflecterend oppervlak of op een persoon - Verwittig derden over het gebruik van een laser, de risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen - Laat de laser nooit onbewaakt achter - Gebruik de laser enkel wanneer nodig en schakel hem op andere momenten uit | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 10.5 | Aanvaardbaar
cat25_travaux_dans_des_lieux_pa_risque1 | cat25_travaux_dans_des_lieux_pa | Stoffige ruimtes | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 42 | Aandacht vereist | - Isoleer de werkplek van andere ruimtes om verspreiding van stof naar andere lokalen te voorkomen - Sluit de ventilatieopeningen - Schakel de ventilatie uit - Bevochtig, indien mogelijk, de werkzone en het afval bij de afvoer ervan - Zuig stof af aan de bron (sleuf- en boorwerken…) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 3.5 | Aanvaardbaar
cat26_travaux_de_fixation_risque1 | cat26_travaux_de_fixation | Inschiettoestel | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 42 | Aandacht vereist | - Richt het inschiettoestel in een niet-gevaarlijke richting - Houd het toestel loodrecht op het werkvlak en richt het nooit op een persoon - Controleer de dikte en de samenstelling van het werkvlak - Controleer of de kracht van de lading is afgestemd op de nagel - Het toestel mag enkel gebruikt worden door een bekwaam persoon met voldoende ervaring of een specifieke opleiding, en die ouder is dan 18 jaar - Verwittig derden over het gebruik van het toestel, de risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 7 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque1 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Elektrische uitrusting | - Verwonding, snijwonde | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Gebruik klemmateriaal dat aangepast is aan het te bewerken stuk en het type werk (bankschroef, zelfklemmende tang, lijmklemmen…) - Houd het toestel met beide handen vast | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque2 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Elektrische uitrusting | - Irritatie van de luchtwegen, stofophoping in de longen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Bakent de werkzone af - Verwittig derden - Bevochtig indien nodig, bij langdurige werkzaamheden, het werkvlak om stofontwikkeling te beperken | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque3 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Elektrische uitrusting | - Doofheid, geluid boven 85 dB | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 420 | Stopzetting overwegen | - Verwittig derden om zich te verwijderen tijdens de werkzaamheden of om gehoorbescherming te dragen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 14 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque4 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Elektrische uitrusting | - Materiële schade | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Arbeidsongeschiktheid | 3 | 180 | Correctie noodzakelijk | - Neem de nodige maatregelen om schade door rondvliegend materiaal te voorkomen (bescherming van muren, tegels, ramen…) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | Eerste hulp | 1 | 2 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque5 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Doorslijpmachine, haakse slijper, decoupeerzaag | - Verwonding, snijwonde | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Controleer de correcte bevestiging van de schijf/het blad en de aanwezigheid van de beschermkap - Gebruik steunen of laat u helpen door een collega om het te snijden werkstuk vast te houden. Houd het werkstuk nooit vast met de voet - Gebruik een schijf in goede staat, aangepast aan het te snijden materiaal - Controleer of er geen derden in de nabijheid aanwezig zijn | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque6 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Doorslijpmachine, haakse slijper, decoupeerzaag | - Brand | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - Vraag indien nodig een vuurvergunning aan bij de bouwheer - Verwijder alle brandbare stoffen uit de omgeving | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat27_travaux_de_faconnage_deco_risque7 | cat27_travaux_de_faconnage_deco | Elektrische draadsnijmachine (pijpen) | - Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Gebruik steunen voor de buizen - Bescherm de bewegende delen tegen alles wat het toestel zou kunnen blokkeren - Bakent de werkzone af | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act1 | Zware, omvangrijke last | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | -' Plan de werkzaamheden op voorhand en communiceer met de betrokken partijen - Bak de werkzone af en verhinder de toegang voor onbevoegde personen - Zorg voor een goede stabiliteit en bevestiging van de gedemonteerde elementen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act2 | Plaatsing, afstrippen, aansluiting en isolatiecontrole van de kabels in de HS-cabine, HS-transformator, hoofdschakelbord (LS), noodstroomgroep, UPS, | - Elektrocutie | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Afbakening van de werkzone met signalisatie die de toegang verhindert - De aansluitingen worden uitgevoerd door een BA5-gekwalificeerd persoon - Vergrendeling/buitendienststelling van niet-essentiële circuits - Testen en controles vóór het inschakelen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act3 | Verkeerde bediening/manipulatie | Elektrocutie, brandwonden | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Voorafgaande controle en akkoord van de bouwheer en/of veiligheidscoördinator over de haalbaarheid - Communicatie aan de betrokken partijen over het in-/uitschakelen - Opleiding en bevoegdheid voor het in-/uitschakelen - Afbakenen, verhinderen en verbieden van de toegang tot de werkzone - Vergrendeling (LOTO) bij uitschakeling (7 gouden regels) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub1_act4 | Verkeerde bediening/manipulatie | Elektrocutie, brandwonden | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Voorafgaande controle en akkoord van de bouwheer en/of veiligheidscoördinator over de haalbaarheid - Communicatie aan de betrokken partijen over het in-/uitschakelen - BA4-bevoegdheid of toezicht door een BA5-gekwalificeerd persoon - Afbakenen, verhinderen en verbieden van de toegang tot de werkzone - Toepassing van de zeven gouden regels van de vergrendeling (LOTO) - Aarding van de groep | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van minder dan 2 m met een trapladder en specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Val van hoogte | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - De trapladder enkel gebruiken indien en alleen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een kleine rolsteiger te gebruiken - Controleren of de trapladder een geldige jaarlijkse keuring heeft (label/keuringssticker) - Regelmatig (minstens 1x/dag) de staat van de antislip rubbervoetjes van de trapladders controleren - Enkel personeel dat bevoegd is voor werken op hoogte mag de trapladder gebruiken - De werkzone afbakenen - De polsbandjes van handgereedschap gebruiken | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van minder dan 2 m met een trapladder en specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Bescherming van de kabels tegen elke externe beschadiging en perfecte isolatie | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van minder dan 2 m met een trapladder en specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Brandwonden door rondvliegende deeltjes | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Vuurvergunning - Zone afgebakend in functie van mogelijke rondvliegende deeltjes | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act1 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van minder dan 2 m met een trapladder en specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Val naar de onderliggende vloer | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Gevaarlijke vloeropeningen stevig afdekken, correct afsluiten of afbakenen (min. afstand 1,50 m) - Leuningen plaatsen (conform: leuning, tussenleuning, plint) of opvangnetten voor verticale openingen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of een hoogwerker, met specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Val van hoogte - Omkantelen | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | Steiger: - Gebruik een geschikte steiger, opgebouwd door bekwame arbeiders onder leiding van een bekwaam en bevoegd persoon - De steiger moet dagelijks worden gecontroleerd, het scaftag moet wekelijks worden vervangen - De remmen moeten geblokkeerd zijn wanneer er een werknemer op staat. - Leuningen, tussenleuningen en plinten moeten steeds aanwezig zijn - De werkzone moet worden afgebakend - Er mag niet worden verplaatst wanneer er een persoon of materiaal op het platform aanwezig is. - Het traject en de hindernissen verkennen vooraleer men zich verplaatst Hoogwerker: - De hoogwerkers worden gecontroleerd bij het afladen van de vrachtwagen (visueel, geldige periodieke keuring) - Enkel bevoegde personen mogen de hoogwerkers verplaatsen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of een hoogwerker, met specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Bescherming van de kabels tegen elke externe beschadiging en perfecte isolatie | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act2 | Plaatsing van kabelgoot-/kabelladdersteunen op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of een hoogwerker, met specifiek gereedschap (haakse slijper, boormachine, lasapparaat, enz.) | - Brandwonden door rondvliegende deeltjes | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Vuurvergunning - Zone afgebakend in functie van mogelijke rondvliegende deeltjes | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Kabeltrekken op een hoogte van minder dan 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Val van hoogte | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - De trapladder enkel gebruiken indien en alleen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een kleine rolsteiger te gebruiken - Controleren of de trapladder een geldige jaarlijkse keuring heeft (label/keuringssticker) - Regelmatig (minstens 1x/dag) de staat van de antislip rubbervoetjes van de trapladders controleren - Enkel personeel dat bevoegd is voor werken op hoogte mag de trapladder gebruiken - De werkzone afbakenen - De polsbandjes van handgereedschap gebruiken | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Kabeltrekken op een hoogte van minder dan 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Bescherming van de kabels tegen elke externe beschadiging en perfecte isolatie | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Kabeltrekken op een hoogte van minder dan 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Brandwonden door rondvliegende deeltjes | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Vuurvergunning - Zone afgebakend in functie van mogelijke rondvliegende deeltjes | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Kabeltrekken op een hoogte van minder dan 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Val naar de onderliggende vloer | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Gevaarlijke vloeropeningen stevig afdekken, correct afsluiten of afbakenen (min. afstand 1,50 m) - Leuningen plaatsen (conform: leuning, tussenleuning, plint) of opvangnetten voor verticale openingen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3_risque5 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act3 | Kabeltrekken op een hoogte van minder dan 2 m met trapladders en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Omkantelen - Verplettering - Beknelling | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Kabelhaspels en afhaalinrichtingen stabiliseren en vastzetten - De afrolzone alsook het traject van de kabel afbakenen - De kabelbeveiligingssystemen controleren (moffen, enz.) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Kabeltrekken op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Val van hoogte - Omkantelen | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | Steiger: - Gebruik een geschikte steiger, opgebouwd door bekwame arbeiders onder leiding van een bekwaam en bevoegd persoon - De steiger moet dagelijks worden gecontroleerd, het scaftag moet wekelijks worden vervangen - De remmen moeten geblokkeerd zijn wanneer er een werknemer op staat. - Leuningen, tussenleuningen en plinten moeten steeds aanwezig zijn - De werkzone moet worden afgebakend - Er mag niet worden verplaatst wanneer er een persoon of materiaal op het platform aanwezig is. - Het traject en de hindernissen verkennen vooraleer men zich verplaatst Hoogwerker: - De hoogwerkers worden gecontroleerd bij het afladen van de vrachtwagen (visueel, geldige periodieke keuring) - Enkel bevoegde personen mogen de hoogwerkers verplaatsen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Kabeltrekken op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Bescherming van de kabels tegen elke externe beschadiging en perfecte isolatie | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Kabeltrekken op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Brandwonden door rondvliegende deeltjes | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 210 | Onmiddellijke maatregel | - Vuurvergunning - Zone afgebakend in functie van mogelijke rondvliegende deeltjes | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4_risque4 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act4 | Kabeltrekken op een hoogte van meer dan 2 m met een steiger of hoogwerker en specifiek gereedschap (vijzel-as of afhaalinrichting/kabelhaspel) | - Omkantelen - Verplettering - Beknelling | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Kabelhaspels en afhaalinrichtingen stabiliseren en vastzetten - De afrolzone alsook het traject van de kabel afbakenen - De kabelbeveiligingssystemen controleren (moffen, enz.) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Kabeltrekken in technische kokers/leidingschachten | - val | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 90 | Correctie noodzakelijk | - Afbakening van de zone waar de vloer werd geopend | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 7.5 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Kabeltrekken in technische kokers/leidingschachten | - elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist | - Bijzondere voorzorgsmaatregelen indien het trekken moet gebeuren onder spanningvoerende schakelborden (toegang tot de borden onmogelijk maken met stijve beschermschermen) - Voldoende verlichting - Verbod om alleen te werken | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 3 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5_risque3 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act5 | Kabeltrekken in technische kokers/leidingschachten | - Omkantelen - Verplettering - Beknelling | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 450 | Stopzetting overwegen | - Kabelhaspels en afhaalinrichtingen stabiliseren en vastzetten - De afrolzone alsook het traject van de kabel afbakenen - Bij het trekken over meerdere verdiepingen via toegankelijke schachtopeningen de veiligheidscoördinator verwittigen en de zones afbakenen om de toegang te verhinderen - De kabelbeveiligingssystemen controleren (moffen, enz.) | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act6 | Kabeltrekken in sleuven | - Omkantelen - Verplettering - Beknelling | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 420 | Stopzetting overwegen | - Kabelhaspels en afhaalinrichtingen stabiliseren en vastzetten - De afrolzone alsook het traject van de kabel afbakenen - De kabelbeveiligingssystemen controleren (moffen, enz.) | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | Uitvoering van sleufwerken met specifiek gereedschap en materieel (schop, houweel, graafmachine, enz.) | - val | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 420 | Stopzetting overwegen | - Afbakening van de sleuf (min. 1,50 m bij gebruik van afzetlint) - Plaatsing van een loopbrug met geïntegreerde leuningen indien de sleuf moet worden overgestoken (doorgang) - De openingsduur van de sleuf zoveel mogelijk beperken | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Werktijd | 10 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 35 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7_risque2 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act7 | Uitvoering van sleufwerken met specifiek gereedschap en materieel (schop, houweel, graafmachine, enz.) | - Elektrocutie - Ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 90 | Correctie noodzakelijk | - Controle bij de bouwheer of de bevoegde instanties naar de aanwezigheid van nutsleidingen - Opsporing en markering van de nutsleidingen - Manueel graven in de zone waar nutsleidingen aanwezig zijn | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 7.5 | Aanvaardbaar
cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8_risque1 | cat31_electricite_basse_et_moye_sub2_act8 | Plaatsing van mantelbuizen | - Val | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - Onmiddellijke opruiming van buisafval en eventueel puin - Afbakening van de werkzone | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Gasflessen, zuren, verf… | -Diverse ongevallen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar | - Volg de instructies van de fabrikant (gebruiksaanwijzing, te nemen voorzorgsmaatregelen…) - Neem kennis van de veiligheidsinstructies met betrekking tot de gebruikte producten - Gebruik enkel de hoeveelheden die nodig zijn om aan de onmiddellijke behoefte te voldoen - Waarschuw derden voor de gevaren verbonden aan de gebruikte gevaarlijke producten | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Gasflessen, zuren, verf… | - Brand, ontploffing | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 15 | Aanvaardbaar | - Rookverbod - Houd gevaarlijke producten uit de buurt van alle warmtebronnen | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 15 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Gasflessen, zuren, verf… | - Letsels aan de luchtwegen, vergiftiging, verstikking | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar | - Controleer of de werkzone voldoende verlucht is en houd gevaarlijke producten uit de buurt van de ventilatieroosters (luchtinlaat) van de bestaande installatie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Drukflessen (zuurstof, acetyleen…) | - Brand, ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Gebruik nooit zuurstofflessen om de luchtkwaliteit te verbeteren - Plaats de flessen rechtop - Verwijder alle sporen van vet of olie van de flessen… - Gebruik uitrusting die geschikt is voor het gebruikte gastype - Houd een minimumafstand van drie meter tussen de flessen en elke warmtebron - Houd de flessen rechtop of kantel ze met maximaal 30 graden - Stel de manometers in op de door de fabrikant aanbevolen waarden - Baken de werkzone af | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 63 | Aandacht vereist
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Chemische of gevaarlijke producten (zuren, verf…) | - Diverse ongevallen, vergiftiging… | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 45 | Aandacht vereist | - Laat producten tijdens een werkfase nooit onbewaakt achter - Waarschuw derden voor het gebruik van gevaarlijke producten - Meng geen verschillende chemische producten, tenzij specifieke instructies hiervoor zijn ontvangen - Sluit elke verpakking onmiddellijk na gebruik - Giet gevaarlijke producten niet over in verpakkingen die daar niet voor bestemd zijn (fles mineraalwater…) | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 15 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque6 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Chemische of gevaarlijke producten (zuren, verf…) | - Huidletsels | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar | - Spoel bij huidcontact overvloedig met koud water (koud water sluit de huidporiën en verhindert zo het binnendringen van het product) | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 7 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act1_risque7 | cat32_hvac_froid_sub1_act1 | Chemische of gevaarlijke producten (zuren, verf…) | - Beschadiging van de lokalen | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar | - Gebruik indien nodig beschermzeilen om spatten op muren, ramen, de vloer… te voorkomen | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 7 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Diverse | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Plaats de toestellen zodanig dat de stroom- of gastoevoer gemakkelijk kan worden afgesloten - Gebruik klemmateriaal dat aangepast is aan het te bewerken werkstuk en het type werk (bankschroef, klembektang…) - Verwijder brandbare elementen uit de werkzone. - Gebruik een brandwerend doek om de projectie van gloeiend materiaal te beperken en brandbare materialen die niet verplaatst kunnen worden te beschermen. - Plaats een ABC-poederblusser in de nabijheid van de werkpost - Plaats geen warme voorwerpen op een ondergrond die niet hittebestendig is - Zorg voor voldoende ventilatie van de werkzone - Controleer regelmatig de slijtage van kabels of toevoerslangen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Zuurstof-acetyleenbrander | - Vlamterugslag, brand, ontploffing | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Ontstop regelmatig de brandertip - Plaats de flessen rechtop - Bewaar in de nabijheid van de werkpost enkel het aantal flessen nodig voor de dagelijkse werkzaamheden - Sluit de flessen na gebruik - Gebruik de flessen niet als steun voor werkstukken - Plaats de flessen op 3 meter van de brander '- Plaats de flessen en toevoerslangen buiten de doorgangen, bevestigd aan een steun - Controleer de reinheid van de flessen, toevoerslangen en brander, drukregelaar... (geen sporen van vet, olie…) - Stel de manometers in op de door de fabrikant aanbevolen waarden en pas de gasuitstroomsnelheid aan de diameter van de tip aan | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Lastoestel | - Elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Werk in een zone die beschermd is tegen weersinvloeden en vocht - Sluit de massaklem rechtstreeks aan op het werkstuk, zo dicht mogelijk bij het te lassen onderdeel - Koppel het lastoestel volledig af vooraleer de massaklem te verwijderen - Leg de elektrodehouder nooit op de grond, op het werkstuk of op een ander elektrisch verbonden onderdeel | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act2_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act2 | Spiegellassen (thermofusielassen - PE) | - Brandwonden | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 63 | Aandacht vereist | - Baken de werkzone af - Waarschuw derden | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 10.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act3_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act3 | Minerale wol, stof | - Irritatie, hoesten, oogletsels | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Waarschuw derden en houd hen op afstand - Sluit de ventilatie af/blokkeer ze | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act4_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act4 | - Aanplakbord, voltmeter | - Elektrocutie | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Procedure van de 7 gouden regels uitgevoerd door een BA5-bevoegd persoon - Verwittig de bouwheer (vraag toestemming) en derden over de stroomonderbreking | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act5_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act5 | Detectiewerkzaamheden (gaslek, …) | - Brand, ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Rookverbod op de werkplaats - Gebruik geen uitrusting die een vonk kan veroorzaken - Verlucht het lokaal - Open de deuren en ramen van het lokaal om het drukgolfeffect bij een ontploffing te beperken - Gebruik vloeibare zeep op de leidingen om lekken op te sporen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Werkzaamheden aan een elektrische installatie, aan het branddetectiesysteem… | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | 1 dode | 15 | 90 | Correctie noodzakelijk | - Werk niet aan een installatie die onder spanning staat - Vergrendeling (7 gouden regels) uitgevoerd door een BA5-bevoegd persoon - Plaats een waarschuwingsbord op de plaats waar de installatie buiten dienst wordt gesteld (naam, telefoonnummer, vermoedelijke duur, reden): buitendienststelling gebeurt in aanwezigheid van de bouwheer - Herinbedrijfstelling gebeurt in aanwezigheid van de bouwheer, door de persoon die de installatie voordien buiten dienst heeft gesteld (zie aanplakbord) | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | 1 dode | 15 | 7.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Gasinstallatie | - Brand, ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 120 | Correctie noodzakelijk | - Niet roken - Sluit de gastoevoer rechtstreeks af ter hoogte van de meter - Voorzie indien nodig of gevraagd een meettoestel voor explosieve gassen en zuurstofgehalte | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | 2-3 keer per jaar | 0.5 | Enkele doden | 40 | 10 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Stikstoftest van de installatie vóór het vullen met gas (op 1,1 x de nominale druk) | -Risico op zuurstoftekort (anoxie) door een stikstofconcentratie in de lucht in een niet-geventileerde / besloten ruimte | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 120 | Correctie noodzakelijk | - Gebruik tijdens de interventie een toestel voor O2-monitoring / gasdetectie - Voer het vullen met gas uit ter hoogte van de groep of minstens in een goed geventileerde ruimte - Zorg ervoor dat bij elk gebruik van gevaarlijk gas detectiemaatregelen worden genomen en dat de detectieapparatuur periodiek gekalibreerd, gecontroleerd en onderhouden wordt. - Controleer de stikstoftoevoerslang / -fles en vervang deze periodiek - In besloten ruimtes worden interventies altijd door minstens 2 werknemers uitgevoerd | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 40 | Aandacht vereist
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Stikstoftest van de installatie vóór het vullen met gas (op 1,1 x de nominale druk) | - Brand, ontploffing | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Niet roken - Controleer de stikstoftoevoerslang / -fles en vervang deze periodiek | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act6_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act6 | Vullen met gas (ammoniak, freon, R404, CO2, ...) en onder druk brengen van de installatie | - Risico op inademing van gas / ammoniak | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Waarschuw derden en houd hen op afstand | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 20 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act7_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act7 | Demontagewerkzaamheden | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 240 | Onmiddellijke maatregel | - Zorg ervoor dat leidingen of uitrusting die gas of chemische producten (corrosief, brandbaar…) bevatten, gereinigd zijn - Stel leidingen onder druk buiten dienst | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke maand | 1 | Enkele doden | 40 | 40 | Aandacht vereist
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque1 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Hydraulische graafmachine | - Bodemverontreiniging door olie of stookolie. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 126 | Correctie noodzakelijk | - Controleer de staat van de flexibele slangen. Voer het bijtanken en het bijvullen van de motorolie- en hydrauliekoliereservoirs uit op de daarvoor voorziene plaatsen. - Voorzie absorptiemateriaal voor koolwaterstofresiduen op de grond om verontreiniging te voorkomen | Mogelijk bij gelijktijdige problemen | 1 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 21 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque2 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Hydraulische graafmachine | - Contact met een persoon. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Verbied het betreden van de bewegingszone van de machine zonder de bestuurder te verwittigen (visueel contact) - Stop de machine als een persoon de gevarenzone betreedt. | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque3 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Hydraulische graafmachine | - Contact met een elektrische lijn. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Houd een minimumafstand van 2 m tussen het uiteinde van de arm en de lijn onder spanning. Bij hoogspanning moet deze afstand groter zijn dan (2,5m + spanning in kV x 0,01). '- Als uw werfmaterieel in contact komt met een elektrische kabel: ° schakel het contact uit, verwittig uw hiërarchische overste | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque4 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Hydraulische graafmachine | - Losrukken van kabels of leidingen. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Houd nutsleidingenplannen op de werf en markeer ze indien mogelijk op de grond. - Voer voorafgaande proefsleuven/peilingen uit. - Vermijd mechanisch werken te dicht bij nutsleidingen, vooral bij onnauwkeurige opsporingsplannen. - Verplicht de toegang tot de bodem van de sleuf via ladders. - Houd rekening met de diepte van de installaties | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque5 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Hydraulische graafmachine | - Instorting van de sleuf/uitgraving. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Verbied de toegang tot uitgravingen voor alle onbevoegde personen | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 9.0000000000000018 | Aanvaardbaar
cat32_hvac_froid_sub1_act8_risque6 | cat32_hvac_froid_sub1_act8 | Vrachtwagens | - Instorting van sleuven. | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Enkele doden | 40 | 720 | Stopzetting overwegen | - Gebruik sleufbekisting. - De bekisting moet boven het maaiveld uitsteken om als leuning te dienen, of voorzie een leuning indien er geen uitsteeksel is. - Berg de uitgegraven grond ver genoeg van de sleuf op om instorting te voorkomen. - Maak de randen van de uitgraving vrij om te voorkomen dat materialen of voorwerpen erin vallen. - Verbied werken boven elkaar. Neem beschermingsmaatregelen tegen het gevaar van instorting voor werknemers die zich in de sleuf bevinden. | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Enkele doden | 40 | 60 | Aandacht vereist
cat33_photovoltaique_sub1_act1_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act1 | Werken met een (mobiele) kraan; telescopische arm | - kantelen - botsing - verplettering - vallend voorwerp - Beknelling tussen de kraan en de installatie | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | Enkele doden | 40 | 720 | Stopzetting overwegen | - bevestig het draagvermogen van de bodem vóór opstelling - Geen open sleuven/ondergrondse putten in de nabijheid van de mobiele kraan - Plaatsing van steunplaten ) indien nodig Defensief rijgedrag - Driemaandelijkse SECT-controle. - bevoegdheid van het personeel als kraanbestuurder (indien intern); controle van de opleiding indien extern . - Opstelling in de toegewezen en afgebakende werkzone - geen aanwezigheid binnen de draaicirkel tijdens de werking. - Let op obstakels eigen aan het gebouw/terrein. - Let op de contragewichtblokken - Controleer dagelijks of ze niet verschoven zijn (indien wel, meld dit) - Vanaf een chassis van 8 of 10 meter is antislip tussen de blokken vereist - Zie instructie bij aanwezigheid van lijnen onder spanning | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Enkele doden | 40 | 60 | Aandacht vereist
cat33_photovoltaique_sub1_act2_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act2 | Werken op het dak | - Vallende voorwerpen - val van een persoon | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 540 | Stopzetting overwegen | - borstweringshoogte van minimum 1m (abac/referentietabel) - tijdelijke collectieve bescherming door leuningen en/of vangnetten indien onvoldoende of afwezig. - collectieve bescherming aangepast aan de hellingsgraad van het dak. | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | 1 dode | 15 | 18.000000000000004 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act3_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act3 | Werken bij winderig weer | - Vallende voorwerpen - val van een persoon | Zeker mogelijk | 6 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 900 | Stopzetting overwegen | - Stop het werk wanneer de wind de door de fabrikant van het toestel voorgeschreven snelheid bereikt (specificaties eigen aan de mobiele kraan). - correcte verankering van de ladingen - Verwijder alle gereedschap aan het einde van de werkdag. -Indien nodig, extra ballasten of de materialen afvoeren - Berg de materialen zo dicht mogelijk bij de dakrand op. -Geen manipulatie bij sterke wind. - manipuleer de panelen niet met het grootste oppervlak naar de wind gericht - leg de panelen onmiddellijk neer en bevestig ze aan de structuur - bij demontage: verwijderen, plat neerleggen en zo snel mogelijk afvoeren | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | Werktijd | 10 | 1 dode | 15 | 30 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque1 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Diverse | -Diverse ongevallen | Zeker mogelijk | 6 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 270 | Onmiddellijke maatregel | - Plaats de toestellen zodanig dat de stroom- of gastoevoer gemakkelijk kan worden afgesloten - Gebruik klemmateriaal dat aangepast is aan het te bewerken werkstuk en het type werk (bankschroef, klembektang…) - Verwijder brandbare elementen uit de werkzone. - Gebruik een brandwerend doek om de projectie van gloeiend materiaal te beperken en brandbare materialen die niet verplaatst kunnen worden te beschermen. - Plaats een ABC-poederblusser in de nabijheid van de werkpost - Plaats geen warme voorwerpen op een ondergrond die niet hittebestendig is - Zorg voor voldoende ventilatie van de werkzone - Controleer regelmatig de slijtage van kabels of toevoerslangen | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque2 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Zuurstof-acetyleenbrander | - Vlamterugslag, brand, ontploffing | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Ontstop regelmatig de brandertip - Plaats de flessen rechtop - Bewaar in de nabijheid van de werkpost enkel het aantal flessen nodig voor de dagelijkse werkzaamheden - Sluit de flessen na gebruik - Gebruik de flessen niet als steun voor werkstukken - Plaats de flessen op 3 meter van de brander '- Plaats de flessen en toevoerslangen buiten de doorgangen, bevestigd aan een steun - Controleer de reinheid van de flessen, toevoerslangen en brander, drukregelaar... (geen sporen van vet, olie…) - Stel de manometers in op de door de fabrikant aanbevolen waarden en pas de gasuitstroomsnelheid aan de diameter van de tip aan | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque3 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Lastoestel | - Elektrocutie | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 135 | Correctie noodzakelijk | - Werk in een zone die beschermd is tegen weersinvloeden en vocht - Sluit de massaklem rechtstreeks aan op het werkstuk, zo dicht mogelijk bij het te lassen onderdeel - Koppel het lastoestel volledig af vooraleer de massaklem te verwijderen - Leg de elektrodehouder nooit op de grond, op het werkstuk of op een ander elektrisch verbonden onderdeel | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | 1 dode | 15 | 22.5 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque4 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Spiegellassen (thermofusielassen - PE) | - Brandwonden | Ongebruikelijk maar mogelijk | 3 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 63 | Aandacht vereist | - Baken de werkzone af - Waarschuw derden | Als alles tegelijk misgaat | 0.5 | Elke week | 3 | Invaliditeit, blijvend letsel | 7 | 10.5 | Aanvaardbaar
cat33_photovoltaique_sub1_act4_risque5 | cat33_photovoltaique_sub1_act4 | Metalen profielen doorslijpen met een haakse slijper | - brand | Zeker mogelijk | 6 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 1440 | Stopzetting overwegen | - Ken de instructies van de site in geval van brand en evacuatie. - voer snijwerkzaamheden uit in een niet-brandbare zone (beton,..) - bescherm risicozones met een brandwerend materiaal - houd steeds een ABC-blusser binnen handbereik - zelfs als een beginnende brand onder controle wordt gebracht, bel 112 voor controle | Vrijwel onmogelijk | 0.2 | 2-3 keer per dag | 6 | Enkele doden | 40 | 48.000000000000007 | Aandacht vereist